|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单项工程招标控制价汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目 | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 单位工程名称 | | 金额(元) | | 其中（元） | | | |
| 暂列金额及 特殊项目暂估价 | | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | | 123043.65 | |  | |  | 5199.19 |
|  | 邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--土建--评审 | | 77131.89 | |  | |  | 3511.6 |
|  | 邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--装饰--评审 | | 39525.76 | |  | |  | 1687.59 |
|  | 邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--设备--评审 | | 6386 | |  | |  |  |
| 2 | 安装工程 | | 2610.64 | |  | |  | 126.54 |
|  | 邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--安装--评审 | | 2610.64 | |  | |  | 126.54 |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 合计 | | | 125654.29 | |  | |  | 5325.73 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--土建--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 52181.08 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 52181.08 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 19192.65 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | | 18044.91 | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 1147.74 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 3511.60 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 2246.56 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 77131.89 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--土建--评审 | | | 标段： | | | | | 第1页 共2页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | | 计量单位 | 工程量 | | | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别 2.弃土运距 3.取土运距 | | | m2 | 48 | | | 1.43 | | 68.64 |  |
| 2 | 010101001001 | 竣工清理 | | | m3 | 144 | | | 2.23 | | 321.12 |  |
| 3 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：机械挖土方、基底钎探 2.挖土深度：3.8m 3.弃土运距 | | | m3 | 193.192 | | | 10.33 | | 1995.67 |  |
| 4 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 | | | m3 | 3.4 | | | 595.79 | | 2025.69 |  |
| 5 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：机制红砖 2.基础类型： 3砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆 4.防潮层材料种类：防水砂浆掺防水剂 厚 20mm | | | m3 | 8.64 | | | 504.75 | | 4361.04 |  |
| 6 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：M7.5混合砂浆 2.墙体类型：实心砖墙 厚240mm 3.砂浆强度等级、配合比 | | | m3 | 20.16 | | | 509.61 | | 10273.74 |  |
| 7 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级:C30砼构造柱 | | | m3 | 1.037 | | | 840.72 | | 871.83 |  |
| 8 | 010503001001 | 基础梁 1.混凝土种类：商混 2.混凝土强度等级：C30 | | | m3 | 1.75 | | | 645.54 | | 1129.7 |  |
| 9 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类：商混 2.混凝土强度等级：C30 | | | m3 | 2.1 | | | 823.6 | | 1729.56 |  |
| 10 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类：预制 2.混凝土强度等级：C25 | | | m3 | 0.36 | | | 896.51 | | 322.74 |  |
| 11 | 010505002001 | 无梁板 1.混凝土种类：商混、基础层板 2.混凝土强度等级：C30 | | | m3 | 5.76 | | | 646.3 | | 3722.69 |  |
| 12 | 010505002002 | 无梁板 1.混凝土种类：商混 一层板 2.混凝土强度等级：C30 | | | m3 | 9.6 | | | 626.88 | | 6018.05 |  |
| 13 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：箍筋 φ6.5 | | | t | 0.36 | | | 6470.76 | | 2329.47 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | 35169.94 |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | 35169.94 |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--土建--评审 | | | | 标段： | | | | 第2页 共2页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | | 计量单位 | | 工程量 | | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 合价 | | 其中： 暂估价 |
| 14 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：钢筋HPB300≤φ10 | | | t | | 1.7 | | 5910.48 | 10047.82 | |  |
| 15 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：钢筋HPB300≤φ18 | | | t | | 0.8 | | 5292.95 | 4234.36 | |  |
| 16 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：高聚物改性沥青 自粘卷材 2.防水层数 3.防水层做法 | | | m2 | | 82 | | 33.28 | 2728.96 | |  |
|  |  |  | | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | | |  | |  | |  |  | |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | | 17011.14 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | 52181.08 | |  |
|  | | | |  | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--土建--评审 | | | | 标段： | | | | | 第1页 共2页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费和利润 |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别 2.弃土运距 3.取土运距 | | | m2 | － | 0.06 |  | | 1.32 | 0.11 | 0.05 | 1.43 |
|  | 1-4-2 | 机械平整场地 | | | 10m2 | 0.1 | 0.06 |  | | 1.32 |  |  |  |
| 2 | 010101001001 | 竣工清理 | | | m3 | － | 1.25 |  | |  | 2.42 | 0.98 | 2.23 |
|  | 1-4-3 | 竣工清理 | | | 10m3 | 0.1 | 1.25 |  | |  |  |  |  |
| 3 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：机械挖土方、基底钎探 2.挖土深度：3.8m 3.弃土运距 | | | m3 | － | 2.73 | 1.01 | | 4.45 | 5.28 | 2.14 | 10.33 |
|  | 1-2-44 | 挖掘机挖槽坑土方 坚土 | | | 10m3 | 0.1 | 0.34 |  | | 2.81 |  |  |  |
|  | 1-4-4 | 基底钎探 | | | 10m2 | 0.1 | 2.39 | 1.01 | | 1.64 |  |  |  |
| 4 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 | | | m3 | － | 49.68 | 506.51 | | 0.68 | 95.87 | 38.92 | 595.79 |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层 @R\*1.05,C\*1,J\*1.06 | | | 10m3 | 0.1 | 49.68 | 506.51 | | 0.68 |  |  |  |
| 5 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：机制红砖 2.基础类型： 3砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆 4.防潮层材料种类：防水砂浆掺防水剂 厚20mm | | | m3 | － | 67.26 | 378.79 | | 6.00 | 129.80 | 52.70 | 504.75 |
|  | 4-1-1 | [水泥砂浆 M5.0]砖基础 | | | 10m3 | 0.1 | 62.53 | 364.96 | | 5.37 |  |  |  |
|  | 9-2-71 | 防水砂浆掺防水剂 厚20mm | | | 10m2 | 0.582 | 4.73 | 13.83 | | 0.63 |  |  |  |
| 6 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：M7.5混合砂浆 2.墙体类型：实心砖墙 厚240mm 3.砂浆强度等级、配合比 | | | m3 | － | 72.50 | 375.11 | | 5.19 | 139.92 | 56.81 | 509.61 |
|  | 4-1-7 | 实心砖墙 厚240mm | | | 10m3 | 0.1 | 72.50 | 375.11 | | 5.19 |  |  |  |
| 7 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级:C30砼构造柱 | | | m3 | － | 169.03 | 538.26 | | 0.99 | 326.20 | 132.44 | 840.72 |
|  | 5-1-17 | [预拌混凝土 C30]现浇混凝土 构造柱 | | | 10m3 | 0.1 | 169.03 | 538.26 | | 0.99 |  |  |  |
| 8 | 010503001001 | 基础梁 1.混凝土种类：商混 2.混凝土强度等级：C30 | | | m3 | － | 50.22 | 555.43 | | 0.54 | 96.91 | 39.35 | 645.54 |
|  | 5-1-18 | [预拌混凝土 C30]基础梁 | | | 10m3 | 0.1 | 50.22 | 555.43 | | 0.54 |  |  |  |
|  | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--土建--评审 | | | 标段： | | | | 第2页 共2页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费和利润 |
| 9 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类：商混 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | － | 145.92 | 562.81 | | 0.54 | 281.60 | 114.33 | 823.6 |
|  | 5-1-21 | [预拌混凝土 C30]圈梁 | 10m3 | 0.1 | 145.92 | 562.81 | | 0.54 |  |  |  |
| 10 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类：预制 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | － | 172.37 | 588.54 | | 0.54 | 332.64 | 135.06 | 896.51 |
|  | 5-1-22调 | [C25预制混凝土碎石＜20]过梁 | 10m3 | 0.1 | 172.37 | 588.54 | | 0.54 |  |  |  |
| 11 | 010505002001 | 无梁板 1.混凝土种类：商混、基础层板 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | － | 42.07 | 570.72 | | 0.55 | 81.18 | 32.96 | 646.3 |
|  | 5-1-37 | [预拌混凝土 C30]无梁式地下室顶板 | 10m3 | 0.1 | 42.07 | 570.72 | | 0.55 |  |  |  |
| 12 | 010505002002 | 无梁板 1.混凝土种类：商混 一层板 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | － | 31.18 | 570.72 | | 0.55 | 60.17 | 24.43 | 626.88 |
|  | 5-1-32 | [预拌混凝土 C30]无梁板 | 10m3 | 0.1 | 31.18 | 570.72 | | 0.55 |  |  |  |
| 13 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：箍筋 φ6.5 | t | － | 1209.54 | 4232.89 | | 80.64 | 2334.20 | 947.69 | 6470.76 |
|  | 5-4-30 | 现浇构件箍筋≤φ10 | t | 1 | 1209.54 | 4232.89 | | 80.64 |  |  |  |
| 14 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：钢筋HPB300≤φ10 | t | － | 899.46 | 4232.89 | | 73.40 | 1735.80 | 704.73 | 5910.48 |
|  | 5-4-1 | 现浇构件钢筋HPB300≤φ10 | t | 1 | 899.46 | 4232.89 | | 73.40 |  |  |  |
| 15 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：钢筋HPB300≤φ18 | t | － | 514.14 | 4292.36 | | 83.62 | 992.20 | 402.83 | 5292.95 |
|  | 5-4-2 | 现浇构件钢筋HPB300≤φ18 | t | 1 | 514.14 | 4292.36 | | 83.62 |  |  |  |
| 16 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：高聚物改 性沥青自粘卷材 2.防水层数 3.防水层做法 | m2 | － | 1.14 | 31.25 | |  | 2.20 | 0.89 | 33.28 |
|  | 9-2-18 | 高聚物改性沥青自粘卷材自粘法 一层 平面 | 10m2 | 0.1 | 1.14 | 31.25 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--土建--评审 | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 115.1958 |  | 110.00 | 110.00 | 12671.54 | 110.00 | |  | 12671.54 |  |  |  |
| 2 | 01010009 | 钢筋HPB300≤φ10 | t | 1.7340 | 13 | 3911.50 | 4420.00 | 6782.54 | 5132.74 | | 5800.00 | 8900.17 |  |  |  |
| 3 | 01010017 | 钢筋HPB300≤φ18 | t | 0.8320 | 13 | 3946.90 | 4460.00 | 3283.82 | 4955.75 | | 5600.00 | 4123.18 |  |  |  |
| 4 | 01010109 | 箍筋≤φ10 | t | 0.3672 | 13 | 3938.05 | 4450.00 | 1446.05 | 5132.74 | | 5800.00 | 1884.74 |  |  |  |
| 5 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 22.8181 | 13 | 7.18 | 8.11 | 163.83 | 5.79 | | 6.54 | 132.12 |  |  |  |
| 6 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 99.4161 | 13 | 1.82 | 2.06 | 180.94 | 1.77 | | 2.00 | 175.97 |  |  |  |
| 7 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 19.7086 | 13 | 39.42 | 44.55 | 776.91 | 24.50 | | 27.68 | 482.86 |  |  |  |
| 8 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 6.2400 | 13 | 9.29 | 10.50 | 57.97 | 8.89 | | 10.05 | 55.47 |  |  |  |
| 9 | 03130703 | 钢钎 φ22～25 | kg | 15.7838 | 13 | 8.89 | 10.05 | 140.32 | 4.16 | | 4.70 | 65.66 |  |  |  |
| 10 | 04030023 | 中砂 | m3 | 0.4830 | 3 | 166.50 | 171.50 | 80.42 | 203.88 | | 210.00 | 98.47 |  |  |  |
| 11 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 15.4927 | 3 | 558.25 | 575.00 | 8648.80 | 514.56 | | 530.00 | 7971.92 |  |  |  |
| 12 | 13330011 | 高聚物改性沥青自粘卷材 | m2 | 94.8207 | 13 | 24.51 | 27.70 | 2324.06 | 22.12 | | 25.00 | 2097.43 |  |  |  |
| 13 | 13350051 | 冷底子油 30:70 | kg | 39.3600 | 13 | 6.07 | 6.86 | 238.92 | 6.90 | | 7.80 | 271.58 |  |  |  |
| 14 | 14350015 | 防水剂 | kg | 11.4566 | 13 | 1.45 | 1.64 | 16.61 | 1.77 | | 2.00 | 20.28 |  |  |  |
| 15 | 34110003 | 水 | m3 | 10.0313 | 3 | 5.87 | 6.05 | 58.88 | 4.03 | | 4.15 | 40.43 |  |  |  |
| 16 | 80010001 | 混合砂浆 M5.0 | m3 | 4.6701 |  | 299.51 | 315.75 | 1398.74 | 376.52 | | 394.65 | 1758.39 |  |  |  |
| 17 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 2.0723 |  | 270.50 | 286.22 | 560.56 | 339.16 | | 356.52 | 702.84 |  |  |  |
| 18 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.2014 |  | 463.65 | 502.87 | 93.38 | 528.27 | | 567.97 | 106.39 |  |  |  |
| 19 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.0086 |  | 692.95 | 782.86 | 5.96 | 652.52 | | 737.23 | 5.61 |  |  |  |
| 20 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 3.4340 | 3 | 466.02 | 480.00 | 1600.31 | 446.60 | | 460.00 | 1533.62 |  |  |  |
|  | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--土建--评审 | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 0.3636 | 3 | 475.73 | 490.00 | 172.98 | 466.02 | | 480.00 | 169.44 |  |  |  |
| 22 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 20.4255 | 3 | 495.15 | 510.00 | 10113.69 | 475.73 | | 490.00 | 9717.02 |  |  |  |
| 23 | 99010101 5 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.1106 |  | 880.62 | 948.18 | 97.40 | 880.62 | | 948.18 | 97.40 |  |  |  |
| 24 | 99010603 0 | 履带式单斗挖掘机(液压)  1m3 | 台班 | 0.4443 |  | 1146.75 | 1255.95 | 509.50 | 1146.75 | | 1255.95 | 509.50 |  |  |  |
| 25 | 99050303 0 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.6960 |  | 187.56 | 192.39 | 130.54 | 187.56 | | 192.39 | 130.54 |  |  |  |
| 26 | 99061001 0 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.8740 |  | 178.82 | 180.12 | 156.29 | 178.82 | | 180.12 | 156.29 |  |  |  |
| 27 | 99061851 0 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.8353 |  | 7.74 | 8.49 | 6.47 | 7.74 | | 8.49 | 6.47 |  |  |  |
| 28 | 99061852 0 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 0.9483 |  | 8.02 | 8.84 | 7.61 | 8.02 | | 8.84 | 7.61 |  |  |  |
| 29 | 99070201 0 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.6632 |  | 45.10 | 49.26 | 29.91 | 45.10 | | 49.26 | 29.91 |  |  |  |
| 30 | 99070301 0 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 0.9293 |  | 27.15 | 29.24 | 25.23 | 27.15 | | 29.24 | 25.23 |  |  |  |
| 31 | 99090102 0 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.2864 |  | 94.74 | 104.84 | 27.13 | 94.74 | | 104.84 | 27.13 |  |  |  |
| 32 | 99091003 0 | 对焊机 75kV·A | 台班 | 0.0648 |  | 121.70 | 134.92 | 7.89 | 121.70 | | 134.92 | 7.89 |  |  |  |
| 33 | 99121711 0 | 轻便钎探器 | 台班 | 1.5455 |  | 204.90 | 206.13 | 316.67 | 204.90 | | 206.13 | 316.67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 52131.87 | － | | － | 54299.77 | － | － | 0.00 |
|  | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--土建--评审 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | | 18044.91 |
| 2 | 总价措施费 | | | 1147.74 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 19192.65 |
|  | |  | 胜通软件 | |
|  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--土建--评审 | | | | | | | | 标段： | | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | | | | | |
| 序号 | | | 项目名称 | | | | 计算基础 | | | | | | | | | 费率(%) | | | | | 金额(元) | | | |
|  | | | 计费基础 | | | | 分部分项省价人工费 | | | | | | | | |  | | | | | 12671.56 | | | |
|  | | | 人工费含量 | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | | | |  | | | | | | | | | 25 | | | | |  | | | |
|  | | | (2) 二次搬运费（H2） | | | |  | | | | | | | | | 25 | | | | |  | | | |
|  | | | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | | | |  | | | | | | | | | 25 | | | | |  | | | |
|  | | | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | | | |  | | | | | | | | | 10 | | | | |  | | | |
| 1 | | | 夜间施工费 | | | |  | | | | | | | | | 2.55 | | | | | 355.92 | | | |
|  | | | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | | | 计费基础×F01×H1 | | | | | | | | | 2.55 | | | | | 80.78 | | | |
|  | | | 企业管理费（A2） | | | | A1×FL | | | | | | | | | 25.6 | | | | | 20.68 | | | |
|  | | | 利润（A3） | | | | A1×FL | | | | | | | | | 15 | | | | | 12.12 | | | |
| 2 | | | 二次搬运 | | | |  | | | | | | | | | 2.18 | | | | | 304.28 | | | |
|  | | | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | | | 计费基础×F02×H2 | | | | | | | | | 2.18 | | | | | 69.06 | | | |
|  | | | 企业管理费（B2） | | | | B1×FL | | | | | | | | | 25.6 | | | | | 17.68 | | | |
|  | | | 利润（B3） | | | | B1×FL | | | | | | | | | 15 | | | | | 10.36 | | | |
| 3 | | | 冬雨季施工增加费 | | | |  | | | | | | | | | 2.91 | | | | | 406.17 | | | |
|  | | | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | | | 计费基础×F03×H3 | | | | | | | | | 2.91 | | | | | 92.19 | | | |
|  | | | 企业管理费（C2） | | | | C1×FL | | | | | | | | | 25.6 | | | | | 23.6 | | | |
|  | | | 利润（C3） | | | | C1×FL | | | | | | | | | 15 | | | | | 13.83 | | | |
| 4 | | | 已完工程及设备保护费 | | | |  | | | | | | | | | 0.15 | | | | | 81.37 | | | |
|  | | | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | | | 分部分项省价×F04×H4 | | | | | | | | | 0.15 | | | | | 7.82 | | | |
|  | | | 企业管理费（D2） | | | | D1×FL | | | | | | | | | 25.6 | | | | | 2 | | | |
|  | | | 利润（D3） | | | | D1×FL | | | | | | | | | 15 | | | | | 1.17 | | | |
| 5 | | | 合计 | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | 1147.74 | | | |
|  | | | 其中：人工费 | | | | A1+B1+C1+D1 | | | | | | | | |  | | | | | 249.85 | | | |
|  | | | 企业管理费 | | | | A2+B2+C2+D2 | | | | | | | | |  | | | | | 63.96 | | | |
|  | | | 利润 | | | | A3+B3+C3+D3 | | | | | | | | |  | | | | | 37.48 | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | 胜通软件 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--土建--评审 | | | | | | | | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | | | | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | 项目名称 | 项目特征描述 | | | | | | | 计量单位 | | | | 工程量 | | 金额（元） | | | | | |
| 综合单价 | | | | 合价 | |
| 1 | | 1.1 | | | 脚手架 |  | | | | | | | 项 | | | | 1 | | 3049.43 | | | | 3049.43 | |
| 2 | | 1.2 | | | 垂直运输机械 |  | | | | | | | 项 | | | | 1 | |  | | | |  | |
| 3 | | 1.3 | | | 构件吊装机械 |  | | | | | | | 项 | | | | 1 | |  | | | |  | |
| 4 | | 1.4 | | | 混凝土泵送 |  | | | | | | | 项 | | | | 1 | |  | | | |  | |
| 5 | | 1.5 | | | 混凝土模板及支架 |  | | | | | | | 项 | | | | 1 | | 12394.09 | | | | 12394.09 | |
| 6 | | 1.6 | | | 大型机械进出场 |  | | | | | | | 项 | | | | 1 | | 2601.39 | | | | 2601.39 | |
| 7 | | 1.7 | | | 施工降排水 |  | | | | | | | 项 | | | | 1 | |  | | | |  | |
|  | |  | | |  |  | | | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18044.91 | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
| **措施项目综合单价分析表-2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--土建--评审 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | 项目名称 | | | | | 单位 | | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | | 材料费 | | | | 机械费 | | 计费 基础 | | 管理费和利润 | |
| 1 | 1.1 | | | 脚手架 | | | | | 项 | | － | 1451.81 | | 713.13 | | | | 295.06 | | 1451.81 | | 589.43 | | 3049.43 |
|  | 17-1-6 | | | 单排外钢管脚手架≤6m | | | | | 10m2 | | 11.424 | 578.05 | | 621.12 | | | | 175.47 | |  | |  | |  |
|  | 17-2-8 | | | 双排里钢管脚手架≤6m | | | | | 10m2 | | 11.032 | 873.76 | | 92.01 | | | | 119.59 | |  | |  | |  |
| 2 | 1.2 | | | 垂直运输机械 | | | | | 项 | | － |  | |  | | | |  | |  | |  | |  |
| 3 | 1.3 | | | 构件吊装机械 | | | | | 项 | | － |  | |  | | | |  | |  | |  | |  |
| 4 | 1.4 | | | 混凝土泵送 | | | | | 项 | | － |  | |  | | | |  | |  | |  | |  |
| 5 | 1.5 | | | 混凝土模板及支架 | | | | | 项 | | － | 3425.44 | | 7561.23 | | | | 16.70 | | 3425.44 | | 1390.72 | | 12394.09 |
|  | 18-1-1 | | | 混凝土基础垫层木模板 | | | | | 10m2 | | 0.68 | 78.54 | | 195.85 | | | | 0.31 | |  | |  | |  |
|  | 18-1-53 | | | 基础梁复合木模板木支撑 | | | | | 10m2 | | 0.84 | 175.56 | | 470.85 | | | | 1.13 | |  | |  | |  |
|  | 18-1-61 | | | 圈梁直形复合木模板木支撑 | | | | | 10m2 | | 1.008 | 259.46 | | 416.44 | | | | 1.27 | |  | |  | |  |
|  | 18-1-41 | | | 构造柱复合木模板木支撑 | | | | | 10m2 | | 0.778 | 253.19 | | 600.07 | | | | 0.89 | |  | |  | |  |
|  | 18-1-65 | | | 过梁复合木模板木支撑 | | | | | 10m2 | | 0.288 | 113.73 | | 180.13 | | | | 0.72 | |  | |  | |  |
|  | 18-1-101 | | | 平板复合木模板木支撑 | | | | | 10m2 | | 9.6 | 2544.96 | | 5697.89 | | | | 12.38 | |  | |  | |  |
| 6 | 1.6 | | | 大型机械进出场 | | | | | 项 | | － | 660.00 | | 114.62 | | | | 1558.81 | | 660.00 | | 267.96 | | 2601.39 |
|  | 19-3-34 | | | 履带式挖掘机履带式液压锤场外运输 | | | | | 台次 | | 0.5 | 660.00 | | 114.62 | | | | 1558.81 | |  | |  | |  |
| 7 | 1.7 | | | 施工降排水 | | | | | 项 | | － |  | |  | | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--土建--评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 50.3386 | |  | 110.00 | 110.00 | 5537.25 | 110.00 | |  | 5537.25 |  |  |  | |
| 2 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 60.6396 | | 13 | 6.32 | 7.14 | 383.24 | 6.23 | | 7.04 | 377.78 |  |  |  | |
| 3 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 0.2235 | | 13 | 7.18 | 8.11 | 1.60 | 5.79 | | 6.54 | 1.29 |  |  |  | |
| 4 | 02330005 | 草袋 | m2 | 3.9900 | | 13 | 4.72 | 5.33 | 18.83 | 4.69 | | 5.30 | 18.71 |  |  |  | |
| 5 | 03150139 | 圆钉 | kg | 35.5243 | | 13 | 4.67 | 5.28 | 165.90 | 5.16 | | 5.83 | 183.31 |  |  |  | |
| 6 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.0400 | | 13 | 2035.40 | 2300.00 | 81.42 | 1813.61 | | 2049.38 | 72.54 |  |  |  | |
| 7 | 05030007 | 模板材 | m3 | 0.0983 | | 13 | 1512.74 | 1709.40 | 148.70 | 1893.81 | | 2140.00 | 186.16 |  |  |  | |
| 8 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 1.7859 | | 13 | 2251.72 | 2544.44 | 4021.35 | 3185.84 | | 3600.00 | 5689.59 |  |  |  | |
| 9 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 2.8183 | | 13 | 14.25 | 16.10 | 40.16 | 14.50 | | 16.38 | 40.87 |  |  |  | |
| 10 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 0.3220 | | 13 | 4.96 | 5.61 | 1.60 | 5.24 | | 5.92 | 1.69 |  |  |  | |
| 11 | 14350025 | 隔离剂 | kg | 13.1936 | | 13 | 2.98 | 3.37 | 39.32 | 3.45 | | 3.90 | 45.52 |  |  |  | |
| 12 | 17010057 | 钢管 φ48.3×3.6 | m | 8.3227 | | 13 | 15.29 | 17.28 | 127.25 | 17.84 | | 20.16 | 148.48 |  |  |  | |
| 13 | 34050003 | 草板纸 80# | 张 | 37.5408 | | 13 | 3.93 | 4.44 | 147.54 | 3.93 | | 4.44 | 147.54 |  |  |  | |
| 14 | 35010005 | 复合木模板 | m2 | 36.3510 | | 13 | 32.54 | 36.77 | 1182.86 | 30.97 | | 35.00 | 1125.79 |  |  |  | |
| 15 | 35020001 | 回转扣件 | 个 | 0.2022 | | 13 | 5.53 | 6.25 | 1.12 | 4.87 | | 5.50 | 0.98 |  |  |  | |
| 16 | 35020003 | 直角扣件 | 个 | 5.0422 | | 13 | 5.38 | 6.08 | 27.13 | 4.87 | | 5.50 | 24.56 |  |  |  | |
| 17 | 35020005 | 对接扣件 | 个 | 0.5450 | | 13 | 4.73 | 5.35 | 2.58 | 4.87 | | 5.50 | 2.65 |  |  |  | |
| 18 | 35030017 | 木脚手板 | m3 | 0.0155 | | 13 | 1725.66 | 1950.00 | 26.75 | 1672.57 | | 1890.00 | 25.92 |  |  |  | |
| 19 | 35030019 | 木脚手板 Δ=5cm | m3 | 0.1736 | | 13 | 1725.66 | 1950.00 | 299.57 | 1672.57 | | 1890.00 | 290.36 |  |  |  | |
| 20 | 35030029 | 底座 | 个 | 0.4727 | | 13 | 6.38 | 7.21 | 3.02 | 5.49 | | 6.20 | 2.60 |  |  |  | |
| 21 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.0054 | |  | 463.65 | 502.87 | 2.50 | 528.27 | | 567.97 | 2.85 |  |  |  | |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--土建--评审 | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压)  1m3 | 台班 | 0.2500 |  | 1146.75 | 1255.95 | 286.69 | 1146.75 | | 1255.95 | 286.69 |  |  |  |
| 23 | 990401025 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.6532 |  | 451.83 | 489.27 | 295.14 | 451.83 | | 489.27 | 295.14 |  |  |  |
| 24 | 990403040 | 平板拖车组 60t | 台班 | 0.5000 |  | 1610.87 | 1762.81 | 805.44 | 1610.87 | | 1762.81 | 805.44 |  |  |  |
| 25 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.4663 |  | 28.23 | 30.97 | 13.16 | 28.23 | | 30.97 | 13.16 |  |  |  |
| 26 | 990711010 | 木工双面压刨床 600mm | 台班 | 0.0647 |  | 54.45 | 60.74 | 3.52 | 54.45 | | 60.74 | 3.52 |  |  |  |
| 27 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 |  | 469.02 | 498.86 | 469.02 | 466.69 | | 331.23 | 466.69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 14132.66 | － | | － | 15797.08 | － | － | 0.00 |
|  | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--土建--评审 | | | 标段： | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  | | |  | 71373.73 |
|  |  |  | | |  |  |
| 1 | 规费 |  | | |  | 3511.6 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | | |  | 3190.41 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | | 2.34 | 1670.15 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | | 0.56 | 399.69 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | | 0.65 | 463.93 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | | 0.92 | 656.64 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | |  |  |
| 1.3 | 住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | | |  |  |
| 1.4 | 环境保护税 | 按工程所在地相关规定计算 | | | 0.17 | 121.34 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | | | 0.28 | 199.85 |
| 1.6 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | | | 3 | 2246.56 |
|  | 合计 |  | | |  | 5758.16 |
|  |  |  | | |  |  |
|  | | |  | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--装饰--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 35516.25 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 35516.25 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 1170.68 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 1170.68 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 1687.59 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 1151.24 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 39525.76 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--装饰--评审 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比 2.素水泥浆遍数 3.面层厚度、砂浆配合比 4.面层做法要求 | | m2 | 44.698 | | 37.51 | 1676.62 |  |
| 2 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:外墙抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比：1:2]水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比：20mm 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | | m2 | 190.4 | | 36.95 | 7035.28 |  |
| 3 | 011201001002 | 内墙面一般抹灰 1.墙体类型：内砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比：9mm厚水泥石灰 抹灰砂浆 1:2:1 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm厚水泥石灰 抹灰砂浆 1:0.5:5 | | m2 | 121.35 | | 29.31 | 3556.77 |  |
| 4 | 010807001001 | 金属窗 1.窗代号及洞口尺寸：铝合金窗 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 | | m2 | 31.3 | | 210 | 6573 |  |
| 5 | 010802004001 | 防盗门 1.门代号及洞口尺寸 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质：铁门 | | m2 | 15 | | 386.56 | 5798.4 |  |
| 6 | 011210005001 | 铝合金隔断 1.轻质隔板 2.配件品种、规格。 | | m2 | 18 | | 160 | 2880 |  |
| 7 | 011301001001 | 天棚抹灰 1.基层类型 2.抹灰厚度、材料种类 3.砂浆配合比：水泥砂浆1:2.5 | | m2 | 82 | | 34.61 | 2838.02 |  |
| 8 | 011407001001 | 内墙面喷刷涂料 混合砂浆内墙面 白色乳胶漆两遍 | | m2 | 128.86 | | 16 | 2061.76 |  |
| 9 | 011407001002 | 外墙面喷刷米黄色涂料   1.米黄色乳胶漆两遍 | | m2 | 89.22 | | 20 | 1784.4 |  |
| 10 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 刮腻子，喷刷乳胶漆两遍 | | m2 | 82 | | 16 | 1312 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 35516.25 |  |
| 合计 | | | | | | | | 35516.25 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--装饰--评审 | | | 标段： | | | 第1页 共2页 | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | 计费 基础 | | | 管理费和利润 | |
| 1 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比 2.素水泥浆遍数 3.面层厚度、砂浆配合比 4.面层做法要求 | m2 | － | 9.12 | 18.30 | 0.57 | | 19.20 | | | 9.52 | | 37.51 |
|  | 11-2-1 | [水泥抹灰砂浆 1:2.5]水泥砂浆 楼地面 20mm | 10m2 | 0.1 | 5.64 | 13.52 | 0.46 | |  | | |  | |  |
|  | 11-2-4 | 水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹5mm | 10m2 | 0.1 | 3.48 | 4.78 | 0.11 | |  | | |  | |  |
| 2 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:外墙抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比：1:2]水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比：20mm 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | m2 | － | 7.81 | 8.83 | 0.39 | | 16.44 | | | 8.13 | | 36.95 |
|  | 12-1-3 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆  1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 | 10m2 | 0.1 | 7.81 | 8.83 | 0.39 | |  | | |  | |  |
| 3 | 011201001002 | 内墙面一般抹灰 1.墙体类型：内砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比：9mm厚水 泥石灰抹灰砂浆 1:2:1 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm厚水 泥石灰抹灰砂浆 1:0.5:5 | m2 | － | 14.76 | 6.86 | 0.39 | | 14.76 | | | 7.30 | | 29.31 |
|  | 12-1-9 | [水泥石灰抹灰砂浆 1:2:1][水泥石灰抹 灰砂浆 1:0.5:5]混合砂浆(厚9+6mm) 砖墙 | 10m2 | 0.1 | 14.76 | 6.86 | 0.39 | |  | | |  | |  |
| 4 | 010807001001 | 金属窗 1.窗代号及洞口尺寸：铝合金窗 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 | m2 | － |  | 210.00 |  | |  | | |  | | 210 |
|  | 临时子目 | 铝合金窗 | m2 | 1 |  | 210.00 |  | |  | | |  | |  |
| 5 | 010802004001 | 防盗门 1.门代号及洞口尺寸 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质：铁门 | m2 | － | 14.14 | 358.92 |  | | 27.28 | | | 13.50 | | 386.56 |
|  | 8-2-8 | 型钢防盗门 | 10m2 | 0.1 | 14.14 | 358.92 |  | |  | | |  | |  |
| 6 | 011210005001 | 铝合金隔断 1.轻质隔板 2.配件品种、规格。 | m2 | － |  | 160.00 |  | |  | | |  | | 160 |
|  | 临时子目 | 铝合金隔断 | ㎡ | 1 |  | 160.00 |  | |  | | |  | |  |
| 7 | 011301001001 | 天棚抹灰 1.基层类型 2.抹灰厚度、材料种类 3.砂浆配合比：水泥砂浆1:2.5 | m2 | － | 10.61 | 12.50 | 0.45 | | 22.32 | | | 11.05 | | 34.61 |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | | | | | | |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--装饰--评审 | | | 标段： | | | 第2页 共2页 | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | | | 综合 单价 | |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | | 计费 基础 | 管理费和利润 | |
|  | 13-1-2 | [水泥抹灰砂浆 1:2.5]混凝土面天棚 水泥砂浆（厚度5+3mm） | 10m2 | 0.1 | 7.47 | 5.94 | | 0.25 | |  |  | |  | |
|  | 13-1-5 | 天棚抹灰 水泥砂浆 每增减1mm | 10m2 | 1.1 | 3.14 | 6.56 | | 0.20 | |  |  | |  | |
| 8 | 011407001001 | 内墙面喷刷涂料 混合砂浆内墙面 白色乳胶漆两遍 | m2 | － |  | 16.00 | |  | |  |  | | 16 | |
|  | 临时子目 | 喷刷白色乳胶漆两遍 | m2 | 1 |  | 16.00 | |  | |  |  | |  | |
| 9 | 011407001002 | 外墙面喷刷米黄色涂料   1.米黄色乳胶漆两遍 | m2 | － |  | 20.00 | |  | |  |  | | 20 | |
|  | 临时子目 | 外墙米黄色乳胶漆两遍 | m2 | 1 |  | 20.00 | |  | |  |  | |  | |
| 10 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 刮腻子，喷刷乳胶漆两遍 | m2 | － |  | 16.00 | |  | |  |  | | 16 | |
|  | 临时子目 | 喷刷白色乳胶漆两遍 | m2 | 1 |  | 16.00 | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--装饰--评审 | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 3.7200 |  | 110.00 | 110.00 | 409.20 | 110.00 | |  | 409.20 |  |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 71.7922 |  | 120.00 | 120.00 | 8615.06 | 120.00 | |  | 8615.06 |  |  |  |
| 3 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 103.2524 | 13 | 1.82 | 2.06 | 187.92 | 1.77 | | 2.00 | 182.76 |  |  |  |
| 4 | 03010803 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 40.2000 | 13 | 0.28 | 0.32 | 11.26 | 0.26 | | 0.29 | 10.45 |  |  |  |
| 5 | 11230015 | 型钢防盗门 | m2 | 14.4300 | 13 | 345.13 | 390.00 | 4980.23 | 318.58 | | 360.00 | 4597.11 |  |  |  |
| 6 | 34110003 | 水 | m3 | 3.9223 | 3 | 5.87 | 6.05 | 23.02 | 4.03 | | 4.15 | 15.81 |  |  |  |
| 7 | 80050005 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | m3 | 0.2293 |  | 494.83 | 544.56 | 113.46 | 529.27 | | 578.02 | 121.36 |  |  |  |
| 8 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 2.7979 |  | 463.65 | 502.87 | 1297.25 | 528.27 | | 567.97 | 1478.05 |  |  |  |
| 9 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | m3 | 1.3739 |  | 452.72 | 488.62 | 621.99 | 526.32 | | 563.14 | 723.11 |  |  |  |
| 10 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 4.4376 |  | 415.45 | 446.50 | 1843.60 | 491.20 | | 523.45 | 2179.75 |  |  |  |
| 11 | 80050031 | 水泥石灰抹灰砂浆 1:0.5:5 | m3 | 0.8446 |  | 364.84 | 386.92 | 308.14 | 444.35 | | 468.16 | 375.30 |  |  |  |
| 12 | 80050037 | 水泥石灰抹灰砂浆 1:2:1 | m3 | 1.2669 |  | 344.56 | 370.31 | 436.52 | 358.50 | | 383.77 | 454.18 |  |  |  |
| 13 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.0451 |  | 692.95 | 782.86 | 31.25 | 652.52 | | 737.23 | 29.43 |  |  |  |
| 14 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 1.6578 |  | 178.82 | 180.12 | 296.45 | 178.82 | | 180.12 | 296.45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 19175.35 | － | | － | 19488.02 | － | － | 0.00 |
|  | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--装饰--评审 | | | | 标段： | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | | 项目名称 | | | | | | 金额(元) | |
| 1 | | 单价措施费 | | | | | |  | |
| 2 | | 总价措施费 | | | | | | 1170.68 | |
|  | |  | | | | | |  | |
| 合计 | | | | | | | | 1170.68 | |
|  | | | |  | | 胜通软件 | | | |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--装饰--评审 | | | | | 标段： | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | | | 费率(%) | | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | | | |  | | 9024.26 |
|  | 人工费含量 | |  | | | |  | |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | | | 25 | |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | | | 25 | |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | | | 25 | |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | | | 10 | |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | | | 3.64 | | 369.13 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | | | 3.64 | | 82.12 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | | | 32.2 | | 26.44 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | | | 17.3 | | 14.21 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | | | 3.28 | | 332.63 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | | | 3.28 | | 74 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | | | 32.2 | | 23.83 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | | | 17.3 | | 12.8 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | | | 4.1 | | 415.78 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | | | 4.1 | | 92.5 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | | | 32.2 | | 29.79 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | | | 17.3 | | 16 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | | | 0.15 | | 53.14 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | | | 0.15 | | 5.06 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | | | 32.2 | | 1.63 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | | | 17.3 | | 0.88 |
| 5 | 合计 | |  | | | |  | | 1170.68 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | | | |  | | 253.68 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | | | |  | | 81.69 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | | | |  | | 43.89 |
|  |  | |  | | | |  | |  |
|  | | | | |  | 胜通软件 | | | |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--装饰--评审 | | | | 标段： | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | | | 费率(%) | | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | | | |  | | 36686.93 |
|  |  | |  | | | |  | |  |
| 1 | 规费 | |  | | | |  | | 1687.59 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | | | |  | | 1522.5 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | | | 2.34 | | 858.47 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | | | 0.12 | | 44.02 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | | | 0.1 | | 36.69 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | | | 1.59 | | 583.32 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | | |  | |  |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | | |  | |  |
| 1.4 | 环境保护税 | | 按工程所在地相关规定计算 | | | | 0.17 | | 62.37 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | | | 0.28 | | 102.72 |
| 1.6 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | | |  | |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | | | | 3 | | 1151.24 |
|  | 合计 | |  | | | |  | | 2838.83 |
|  |  | |  | | | |  | |  |
|  | | | |  | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--设备--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 6200.00 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 6200.00 | |  |
| 2 | 措施项目 | |  | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | |  | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | |  | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 186.00 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 6386.00 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--设备--评审 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 01B006 | 高枝剪 | | 台 | 1 | | 200 | 200 |  |
| 2 | 01B007 | 望远镜 | | 台 | 1 | | 1000 | 1000 |  |
| 3 | 01B008 | 照相机 | | 台 | 1 | | 1000 | 1000 |  |
| 4 | 01B010 | 便携式油锯 | | 个 | 1 | | 1500 | 1500 |  |
| 5 | 01B009 | 斧头 | | 把 | 1 | | 300 | 300 |  |
|  | 01B010 | 办公座椅 | | 套 | 1 | | 400 | 400 |  |
|  | 01B011 | 值班床铺 | | 张 | 1 | | 1800 | 1800 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 6200 |  |
| 合计 | | | | | | | | 6200 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--设备--评审 | | | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费和利润 |
| 1 | 01B006 | 高枝剪 | | 台 | － |  | 200.00 | |  |  |  | 200 |
|  | 临时子目 | 高枝剪 | | 台 | 1 |  | 200.00 | |  |  |  |  |
| 2 | 01B007 | 望远镜 | | 台 | － |  | 1000.00 | |  |  |  | 1000 |
|  | 临时子目 | 望远镜 | | 个 | 1 |  | 1000.00 | |  |  |  |  |
| 3 | 01B008 | 照相机 | | 台 | － |  | 1000.00 | |  |  |  | 1000 |
|  | 临时子目 | 照相机 | | 台 | 1 |  | 1000.00 | |  |  |  |  |
| 4 | 01B010 | 便携式油锯 | | 个 | － |  | 1500.00 | |  |  |  | 1500 |
|  | 临时子目 | 便携式油锯 | | 个 | 1 |  | 1500.00 | |  |  |  |  |
| 5 | 01B009 | 斧头 | | 把 | － |  | 300.00 | |  |  |  | 300 |
|  | 临时子目 | 斧头 | | 把 | 1 |  | 300.00 | |  |  |  |  |
|  | 01B010 | 办公座椅 | | 套 | － |  | 400.00 | |  |  |  | 400 |
|  | 临时子目 | 办公座椅 | | 套 | 1 |  | 400.00 | |  |  |  |  |
|  | 01B011 | 值班床铺 | | 张 | － |  | 1800.00 | |  |  |  | 1800 |
|  | 临时子目 | 值班床铺 | | 套 | 1 |  | 1800.00 | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--设备--评审 | | | | | 标段： | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | | | | 费率(%) | | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | | | | |  | | 6200 |
|  |  | |  | | | | |  | |  |
| 1 | 规费 | |  | | | | |  | |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | | | | |  | |  |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | | | |  | |  |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | | | |  | |  |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | | | |  | |  |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | | | |  | |  |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | | | |  | |  |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | | | |  | |  |
| 1.4 | 环境保护税 | | 按工程所在地相关规定计算 | | | | |  | |  |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | | | |  | |  |
| 1.6 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | | | |  | |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | | | | | 3 | | 186 |
|  | 合计 | |  | | | | |  | | 186 |
|  |  | |  | | | | |  | |  |
|  | | | | |  | | 胜通软件 | | | |
| **安装工程招标控制价汇总表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--安装--评审 | | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | | 汇总名称 | | | | 合计 | | | | |
| 金额（元） | | | 其中暂估价（元） | |
| 1 | | 分部分项工程 | | | | 2333.30 | | |  | |
| 1.1 | | D、电气设备安装工程 | | | | 2333.30 | | |  | |
| 2 | | 措施项目 | | | | 74.76 | | |  | |
| 2.1 | | 单价措施费 | | | |  | | |  | |
| 2.2 | | 总价措施费 | | | | 74.76 | | |  | |
| 3 | | 其他项目 | | | |  | | |  | |
| 3.1 | | 暂列金额 | | | |  | | |  | |
| 3.2 | | 专业工程暂估价 | | | |  | | |  | |
| 3.3 | | 特殊项目暂估价 | | | |  | | |  | |
| 3.4 | | 计日工 | | | |  | | |  | |
| 3.5 | | 采购保管费 | | | |  | | |  | |
| 3.6 | | 其他检验试验费 | | | |  | | |  | |
| 3.7 | | 总承包服务费 | | | |  | | |  | |
| 3.8 | | 其他 | | | |  | | |  | |
| 4 | | 规费 | | | | 126.54 | | |  | |
| 5 | | 设备费 | | | |  | | |  | |
| 6 | | 税金 | | | | 76.04 | | |  | |
|  | | 合计=1+2+3+4+5+6 | | | | 2610.64 | | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--安装--评审 | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | 第1页 共2页 | | | | | | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | 项目名称 项目特征 | | | | | | | | | 计量单位 | | 工程量 | | | | 金额（元） | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | 合价 | | 其中： 暂估价 | |
| 1 | | 030404017001 | | 配电箱 1.名称 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | | | | | | | | | 台 | | 1 | | | | 501.94 | | | | 501.94 | |  | |
| 2 | | 030412005001 | | 荧光灯 1.名称：单管荧光灯LED30W 2.型号 3.规格 4.安装形式 | | | | | | | | | 套 | | 4 | | | | 60.04 | | | | 240.16 | |  | |
| 3 | | 030411006001 | | 插座 1.名称：五孔插座10A 2.材质 3.规格 4.安装形式 | | | | | | | | | 个 | | 8 | | | | 28.7 | | | | 229.6 | |  | |
| 4 | | 030411006002 | | 插座 1.名称：三孔空调插座15A 2.材质 3.规格 4.安装形式 | | | | | | | | | 个 | | 2 | | | | 36.79 | | | | 73.58 | |  | |
| 5 | | 030404034001 | | 照明开关 1.名称：单联开关 2.材质 3.规格 4.安装方式 | | | | | | | | | 个 | | 4 | | | | 29.23 | | | | 116.92 | |  | |
| 6 | | 030411001001 | | 配管 1.名称：PC16 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | | | | | | | | | m | | 35 | | | | 7.88 | | | | 275.8 | |  | |
| 7 | | 030411001002 | | 配管 1.名称：PC20 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | | | | | | | | | m | | 40 | | | | 8.57 | | | | 342.8 | |  | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1780.8 | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1780.8 | |  | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | 胜通软件 | | | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--安装--评审 | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | 第2页 共2页 | | | | | | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | 项目名称 项目特征 | | | | | | | | | 计量单位 | | 工程量 | | | 金额（元） | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | 合价 | | 其中： 暂估价 | |
| 8 | | 030411004001 | | 配线 1.名称:BV-2.5mm2 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | | | | | | | | | m | | 70 | | | 3.71 | | | | | 259.7 | |  | |
| 9 | | 030411004002 | | 配线 1.名称:BV-4mm2 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | | | | | | | | | m | | 80 | | | 3.66 | | | | | 292.8 | |  | |
|  | |  | |  | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | |  | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 552.5 | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2333.3 | |  | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | 胜通软件 | | | | | | | | | |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--安装--评审 | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | 第1页 共2页 | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | 项目名称 | | | | | | | 单位 | | 工程量 | | 综合单价组成 | | | | | | | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | | 材料费 | | | | 机械费 | | 计费 基础 | | 管理费和利润 | |
| 1 | 030404017001 | | 配电箱 1.名称 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | | | | | | | 台 | | － | | 36.00 | | 430.94 | | | | 3.68 | | 36.00 | | 31.32 | | 501.94 |
|  | 4-2-83调 | | 成套配电箱安装 嵌入式半周长 0.5m以下 | | | | | | | 台 | | 1 | | 36.00 | | 32.71 | | | | 3.68 | |  | |  | |  |
|  | zc34\_0001 | | P300配电箱 | | | | | | | 台 | | 1 | |  | | 398.23 | | | |  | |  | |  | |  |
| 2 | 030412005001 | | 荧光灯 1.名称：单管荧光灯LED30W 2.型号 3.规格 4.安装形式 | | | | | | | 套 | | － | | 12.00 | | 37.60 | | | |  | | 12.00 | | 10.44 | | 60.04 |
|  | 4-14-200调 | | 组装型荧光灯 吊链式 单管 | | | | | | | 套 | | 1 | | 12.00 | | 15.26 | | | |  | |  | |  | |  |
|  | zc34\_0004 | | 单管荧光灯30w | | | | | | | 套 | | 1.01 | |  | | 22.34 | | | |  | |  | |  | |  |
| 3 | 030411006001 | | 插座 1.名称：五孔插座10A 2.材质 3.规格 4.安装形式 | | | | | | | 个 | | － | | 10.84 | | 8.43 | | | |  | | 10.84 | | 9.43 | | 28.7 |
|  | 4-14-381 | | 普通插座安装 暗插座15A以下 单相 | | | | | | | 套 | | 1 | | 6.84 | | 0.80 | | | |  | |  | |  | |  |
|  | zc34\_0009 | | 五孔插座15A | | | | | | | 套 | | 1.02 | |  | | 6.31 | | | |  | |  | |  | |  |
|  | 4-12-233 | | 接线盒安装 暗装 开关插座盒 | | | | | | | 10个 | | 0.1 | | 4.00 | | 0.42 | | | |  | |  | |  | |  |
|  | zc34\_0005 | | 接线盒 | | | | | | | 个 | | 1.02 | |  | | 0.90 | | | |  | |  | |  | |  |
| 4 | 030411006002 | | 插座 1.名称：三孔空调插座15A 2.材质 3.规格 4.安装形式 | | | | | | | 个 | | － | | 11.08 | | 16.07 | | | |  | | 11.08 | | 9.64 | | 36.79 |
|  | 4-12-233 | | 接线盒安装 暗装 开关插座盒 | | | | | | | 10个 | | 0.1 | | 4.00 | | 0.42 | | | |  | |  | |  | |  |
|  | zc34\_0005 | | 接线盒 | | | | | | | 个 | | 1.02 | |  | | 0.90 | | | |  | |  | |  | |  |
|  | 4-14-384 | | 普通插座安装 暗插座30A 单相 | | | | | | | 套 | | 1 | | 7.08 | | 1.21 | | | |  | |  | |  | |  |
|  | zc34\_0008 | | 空调插座30A | | | | | | | 套 | | 1.02 | |  | | 13.54 | | | |  | |  | |  | |  |
| 5 | 030404034001 | | 照明开关 1.名称：单联开关 2.材质 3.规格 4.安装方式 | | | | | | | 个 | | － | | 11.44 | | 7.84 | | | |  | | 11.44 | | 9.95 | | 29.23 |
|  | 4-12-233 | | 接线盒安装 暗装 开关插座盒 | | | | | | | 10个 | | 0.1 | | 4.00 | | 0.42 | | | |  | |  | |  | |  |
|  | zc34\_0005 | | 接线盒 | | | | | | | 个 | | 1.02 | |  | | 0.90 | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | 胜通软件 | | | | | | | | | |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--安装--评审 | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | 第2页 共2页 | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | 项目名称 | | | | | | 单位 | | 工程量 | | | 综合单价组成 | | | | | | | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | | 材料费 | | | | | 机械费 | 计费 基础 | | 管理费和利润 | |
|  | 4-14-351 | | 跷板暗开关(单控) 单联 | | | | | | 套 | | 1 | | | 7.44 | | 0.65 | | | | |  |  | |  | |  |
|  | zc34\_0010 | | 照明开关 | | | | | | 只 | | 1.02 | | |  | | 5.87 | | | | |  |  | |  | |  |
| 6 | 030411001001 | | 配管 1.名称：PC16 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | | | | | | m | | － | | | 3.46 | | 1.41 | | | | |  | 3.46 | | 3.01 | | 7.88 |
|  | 4-12-190 | | 半硬质塑料管暗敷设 公称口径15mm 以下 | | | | | | 100m | | 0.01 | | | 3.46 | | 0.19 | | | | |  |  | |  | |  |
|  | zc34\_0002 | | 半硬阻燃塑料管pc16 | | | | | | m | | 1.06 | | |  | | 1.22 | | | | |  |  | |  | |  |
| 7 | 030411001002 | | 配管 1.名称：PC20 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | | | | | | m | | － | | | 3.63 | | 1.78 | | | | |  | 3.63 | | 3.16 | | 8.57 |
|  | 4-12-191 | | 半硬质塑料管暗敷设 公称口径20mm 以下 | | | | | | 100m | | 0.01 | | | 3.63 | | 0.19 | | | | |  |  | |  | |  |
|  | zc34\_0003 | | 半硬阻燃塑料管pc20 | | | | | | m | | 1.06 | | |  | | 1.59 | | | | |  |  | |  | |  |
| 8 | 030411004001 | | 配线 1.名称:BV-2.5mm2 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | | | | | | m | | － | | | 0.97 | | 1.90 | | | | |  | 0.97 | | 0.84 | | 3.71 |
|  | 4-13-5 | | 管内穿线 照明穿线 铜芯截面  2.5mm2 以下 | | | | | | 100m 单线 | | 0.01 | | | 0.97 | | 0.16 | | | | |  |  | |  | |  |
|  | zc34\_0006 | | 绝缘电线BV-2.5mm2 | | | | | | m | | 1.16 | | |  | | 1.74 | | | | |  |  | |  | |  |
| 9 | 030411004002 | | 配线 1.名称:BV-4mm2 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | | | | | | m | | － | | | 0.86 | | 2.05 | | | | |  | 0.86 | | 0.75 | | 3.66 |
|  | 4-13-25 | | 管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2 以下 | | | | | | 100m 单线 | | 0.01 | | | 0.86 | | 0.19 | | | | |  |  | |  | |  |
|  | zc34\_0007 | | 绝缘电线BV-4mm2 | | | | | | m | | 1.05 | | |  | | 1.86 | | | | |  |  | |  | |  |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | 胜通软件 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--安装--评审 | | | | 标段： | | | | | | | 第1页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | | 数量 | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | | 5.3488 |  | 120.00 | 120.00 | 641.86 | 120.00 | | 120.00 | 641.86 |  |  |  |
| 2 | 01010177 | 带肋钢筋 φ10-12 | kg | | 0.4150 | 13 | 4.03 | 4.55 | 1.67 | 3.77 | | 4.26 | 1.56 |  |  |  |
| 3 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | | 0.1430 | 13 | 6.73 | 7.60 | 0.96 | 5.31 | | 6.00 | 0.76 |  |  |  |
| 4 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | kg | | 2.0940 | 13 | 6.08 | 6.87 | 12.73 | 5.30 | | 5.99 | 11.10 |  |  |  |
| 5 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | kg | | 0.2125 | 13 | 6.92 | 7.82 | 1.47 | 5.79 | | 6.54 | 1.23 |  |  |  |
| 6 | 01130029 | 镀锌扁钢 ━25×4 | kg | | 1.1100 | 13 | 4.19 | 4.73 | 4.65 | 4.29 | | 4.85 | 4.76 |  |  |  |
| 7 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | | 8.8000 | 13 | 0.06 | 0.07 | 0.53 | 0.06 | | 0.07 | 0.53 |  |  |  |
| 8 | 02270001 | 白布 | kg | | 0.1400 | 13 | 6.88 | 7.77 | 0.96 | 6.92 | | 7.82 | 0.97 |  |  |  |
| 9 | 02270021 | 棉纱头 | kg | | 0.4600 | 13 | 6.95 | 7.85 | 3.20 | 5.75 | | 6.50 | 2.65 |  |  |  |
| 10 | 03010073 | 木螺钉 M2.5×25 | 个 | | 16.6400 | 13 | 0.04 | 0.05 | 0.67 | 0.03 | | 0.03 | 0.50 |  |  |  |
| 11 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 | 个 | | 28.8000 | 13 | 0.07 | 0.08 | 2.02 | 0.05 | | 0.06 | 1.44 |  |  |  |
| 12 | 03010079 | 木螺钉 M4×65 | 个 | | 8.3200 | 13 | 0.07 | 0.08 | 0.58 | 0.06 | | 0.07 | 0.50 |  |  |  |
| 13 | 03010907 | 镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3 | 个 | | 14.4200 | 13 | 0.39 | 0.44 | 5.62 | 0.35 | | 0.40 | 5.05 |  |  |  |
| 14 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | | 0.7500 | 13 | 0.44 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | | 0.56 | 0.38 |  |  |  |
| 15 | 03130115 | 电焊条 J422 φ3.2 | kg | | 0.1500 | 13 | 8.32 | 9.40 | 1.25 | 9.58 | | 10.82 | 1.44 |  |  |  |
| 16 | 03130515 | 焊锡 | kg | | 0.2860 | 13 | 35.52 | 40.14 | 10.16 | 36.37 | | 41.10 | 10.40 |  |  |  |
| 17 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | | 0.0150 | 13 | 16.06 | 18.15 | 0.24 | 14.68 | | 16.59 | 0.22 |  |  |  |
| 18 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | | 0.2080 | 13 | 4.41 | 4.98 | 0.92 | 5.31 | | 6.00 | 1.10 |  |  |  |
| 19 | 03630013 | 铁钉＜φ70 | kg | | 0.0120 | 13 | 5.16 | 5.83 | 0.06 | 6.30 | | 7.12 | 0.08 |  |  |  |
| 20 | 04010021 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg | | 4.2000 | 13 | 0.46 | 0.52 | 1.93 | 0.43 | | 0.49 | 1.81 |  |  |  |
|  | | | |  | | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--安装--评审 | | | | 标段： | | | | | | | 第2页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | | 数量 | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 04030009 | 砂子 | kg | | 12.8000 | 3 | 0.12 | 0.12 | 1.54 | 0.15 | | 0.15 | 1.92 |  |  |  |
| 22 | 05030023 | 木板材 | m3 | | 0.0020 | 13 | 1495.58 | 1690.00 | 2.99 | 2204.85 | | 2491.48 | 4.41 |  |  |  |
| 23 | 13010031 | 酚醛调和漆 | kg | | 0.0300 | 13 | 11.41 | 12.89 | 0.34 | 13.29 | | 15.02 | 0.40 |  |  |  |
| 24 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | kg | | 0.0100 | 13 | 14.16 | 16.00 | 0.14 | 14.16 | | 16.00 | 0.14 |  |  |  |
| 25 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | | 0.8300 | 13 | 8.12 | 9.17 | 6.74 | 8.50 | | 9.61 | 7.06 |  |  |  |
| 26 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | | 0.4100 | 13 | 38.78 | 43.82 | 15.90 | 14.96 | | 16.91 | 6.13 |  |  |  |
| 27 | 14410057 | 胶合剂 | kg | | 0.0340 | 13 | 12.77 | 14.43 | 0.43 | 14.44 | | 16.32 | 0.49 |  |  |  |
| 28 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | | 0.1000 | 13 | 5.80 | 6.55 | 0.58 | 6.50 | | 7.35 | 0.65 |  |  |  |
| 29 | 17250019 | 塑料软管 | kg | | 0.1300 | 13 | 12.79 | 14.45 | 1.66 | 10.22 | | 11.55 | 1.33 |  |  |  |
| 30 | 21310019 | 吊盒 | 个 | | 8.1600 | 13 | 1.13 | 1.28 | 9.22 | 0.99 | | 1.12 | 8.08 |  |  |  |
| 31 | 25610017 | 瓜子灯链大号 | m | | 12.1200 | 13 | 2.00 | 2.26 | 24.24 | 2.00 | | 2.26 | 24.24 |  |  |  |
| 32 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m ×0.13mm | 卷 | | 0.8150 | 13 | 8.85 | 10.00 | 7.21 | 8.85 | | 10.00 | 7.21 |  |  |  |
| 33 | 28010037 | 镀锡裸铜绞线 6mm2 | m | | 0.5000 | 13 | 4.34 | 4.90 | 2.17 | 3.10 | | 3.50 | 1.55 |  |  |  |
| 34 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2 | m | | 3.6600 | 13 | 1.50 | 1.69 | 5.49 | 2.03 | | 2.29 | 7.43 |  |  |  |
| 35 | 28030025 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 4mm2 | m | | 0.6100 | 13 | 2.36 | 2.67 | 1.44 | 3.34 | | 3.77 | 2.04 |  |  |  |
| 36 | 28030067 | 铜芯橡皮花线  BXH2×23/0.15mm2 | m | | 6.1080 | 13 | 1.19 | 1.35 | 7.27 | 1.06 | | 1.20 | 6.47 |  |  |  |
| 37 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | | 1.2200 | 13 | 1.55 | 1.75 | 1.89 | 1.33 | | 1.50 | 1.62 |  |  |  |
| 38 | 28030109 | 绞型软线 RVS-2×0.5 | m | | 12.2160 | 13 | 0.98 | 1.11 | 11.97 | 0.88 | | 1.00 | 10.75 |  |  |  |
|  | | | |  | | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--安装--评审 | | | | 标段： | | | | | | 第3页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 39 | 29060023 | 塑料护口钢管用 15～20 | 个 | 14.4200 | 13 | 0.08 | 0.09 | 1.15 | 0.05 | | 0.06 | 0.72 |  |  |  |
| 40 | 29060217 | 套接管 | m | 0.7055 | 13 | 1.13 | 1.28 | 0.80 | 1.33 | | 1.50 | 0.94 |  |  |  |
| 41 | 29090009 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 2.0300 | 13 | 1.63 | 1.84 | 3.31 | 1.81 | | 2.04 | 3.67 |  |  |  |
| 42 | 34090069 | 塑料圆台(63～138)×22 | 块 | 8.4000 | 13 | 0.62 | 0.70 | 5.21 | 0.62 | | 0.70 | 5.21 |  |  |  |
| 43 | 34110009 | 电 | kW·h | 0.1520 | 13 | 0.80 | 0.90 | 0.12 | 0.80 | | 0.90 | 0.12 |  |  |  |
| 44 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  | 2.91 | 3.29 | 2.91 | 2.68 | | 3.03 | 2.68 |  |  |  |
| 45 | 99090101 0 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 0.0570 |  | 64.60 | 70.94 | 3.68 | 64.60 | | 70.94 | 3.68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 810.21 | － | | － | 797.28 | － | － | 0.00 |
|  | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--安装--评审 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | P300配电箱 | 台 | | 1.00 | 13 | | 398.23 | 450.00 | 398.23 |
| 2 | 半硬阻燃塑料管pc16 | m | | 37.10 | 13 | | 1.15 | 1.30 | 42.67 |
| 3 | 半硬阻燃塑料管pc20 | m | | 42.40 | 13 | | 1.50 | 1.70 | 63.60 |
| 4 | 单管荧光灯30w | 套 | | 4.04 | 13 | | 22.12 | 25.00 | 89.36 |
| 5 | 接线盒 | 个 | | 14.28 | 13 | | 0.88 | 1.00 | 12.57 |
| 6 | 绝缘电线BV-2.5mm2 | m | | 81.20 | 13 | | 1.50 | 1.70 | 121.80 |
| 7 | 绝缘电线BV-4mm2 | m | | 84.00 | 13 | | 1.77 | 2.00 | 148.68 |
| 8 | 空调插座30A | 套 | | 2.04 | 13 | | 13.27 | 15.00 | 27.07 |
| 9 | 五孔插座15A | 套 | | 8.16 | 13 | | 6.19 | 7.00 | 50.51 |
| 10 | 照明开关 | 只 | | 4.08 | 13 | | 5.75 | 6.50 | 23.46 |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 977.95 |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--安装--评审 | | | | 标段： | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | | 项目名称 | | | | | 金额(元) | |
| 1 | | 单价措施费 | | | | |  | |
| 2 | | 总价措施费 | | | | | 74.76 | |
|  | |  | | | | |  | |
| 合计 | | | | | | | 74.76 | |
|  | | | |  | 胜通软件 | | | |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--安装--评审 | | | | 标段： | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | | 费率(%) | | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | | |  | | 641.64 |
|  | 人工费含量 | |  | | |  | |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | | 50 | |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | | 40 | |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | | 40 | |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | | 25 | |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | | 2.5 | | 23.02 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | | 2.5 | | 8.02 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | | 55 | | 4.41 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | | 32 | | 2.57 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | | 2.1 | | 18.15 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | | 2.1 | | 5.39 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | | 55 | | 2.96 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | | 32 | | 1.72 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | | 2.8 | | 24.22 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | | 2.8 | | 7.19 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | | 55 | | 3.95 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | | 32 | | 2.3 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | | 1.2 | | 9.37 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | | 1.2 | | 1.92 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | | 55 | | 1.06 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | | 32 | | 0.61 |
| 5 | 合计 | |  | | |  | | 74.76 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | | |  | | 22.52 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | | |  | | 12.38 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | | |  | | 7.2 |
|  |  | |  | | |  | |  |
|  | | | |  | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇大庄二村林业有害生物防控野生动物疫源疫病监测点建设项目--安装--评审 | | | 标段： | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | | | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  | | |  | 126.54 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | | |  | 119.92 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | | 2.34 | 56.35 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | | 0.29 | 6.98 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | | 0.59 | 14.21 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | | 1.76 | 42.38 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | |  |  |
| 1.3 | 住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | | |  |  |
| 1.4 | 环境保护税 | 按工程所在地相关规定计算 | | | 0.17 | 4.09 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | | | 0.105 | 2.53 |
| 1.6 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | | | 3 | 76.04 |
|  | 合计 |  | | |  | 202.58 |
|  |  |  | | |  |  |
|  | | |  | 胜通软件 | | |