郑州市林业有害生物监测预警信息化平台—

南水北调中线—新郑监测站采购项目

询价文件

采购人：郑州市林业工作总站

日  期：2022年 5月27日

目  录

第一部分  询价邀请书	3

第二部分  供应商须知	4

第三部分  货物清单及有关要求	7

第四部分  评审办法和细则	11

第五部分  报价文件格式	12

第一部分  询价邀请书

我单位就本项目以询价方式进行采购，邀请符合资格条件的供应商参加，并提请注意以下说明事项：

| 序号 | 项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 郑州市林业有害生物监测预警信息化平台建设项目—南水北调中线—新郑监测站 |
|  | 采购方式 | 询价 |
|  | 采购人 | 名 称：郑州市林业工作总站 地 址：郑州市嵩山路1号315房间 联系人：赵斌 联系电话：0371-67182839 |
|  | 采购内容 | 1、采购内容：详见第三部分。 2、交货（安装）期：合同签订后15个工作日内。 |
|  | 供应商条件 | 1、有效的企业法人营业执照(经营范围与本项目相关)； 2、在中国境内依法登记注册并仍有效存续的专业企业，具有独立法定代表人（法人）资格；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（自行承诺）；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（自行承诺）； 3、投标人参加此项采购活动前三年内的经营活动中无重大违法、违纪等不良记录（自行承诺）； 4、投标人须具备履行合同所需的设备和专业技术能力的证明材料； 5、本次招标不接受联合体投标； 6、投标人应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 |
|  | 报名时间地点 | 时间：2022年5月27日--5月31日 上午8：00-12：00，下午14：30-18：00 地点：郑州市嵩山路1号315房间 |
|  | 报价文件递交截止时间地点 | 时间：2022年5月31日 下午18:00。 地点：郑州市嵩山路1号315房间 |
|  | 报价文件数量 | 正本份数1份 副本份数2份 |
|  | 报价文件有效期 | 报价文件递交截止时间后六十天 |
|  | 结果通知时间 | 评审结束当日 |
|  | 履约保证金 | 免收 |
|  | 本项目采购预算 | 200000元 |

# 第二部分  供应商须知

1、供应商参加本询价活动应当符合供应商资格条件的规定。凡参加本次报价的报价供应商被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。

2、关于报价

2.1供应商的报价应为在采购人指定地点交货并通过采购人验收合格的全部价格。报价（总价）为目的地交货价，应包括全部货物（服务）的价款、税费、运费等交付使用前的全部费用。

2.2报价应以人民币为单位，保留两位小数。

2.3报价为一次性报价，报价文件递交截止时间后不得更改，否则，其报价将被拒绝。

2.4供应商应一次性报出拟提供货物(服务)的单价和总价，只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。超出项目采购预算的报价将不予接受。

2.5报价供应商所报的价格在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更，对此参加询价的供应商应充分考虑一定的风险因素。报价不是固定价的询价文件将作为非响应性报价而予以拒绝。

3、交货时间由供应商根据自身情况填报（但不得超出询价文件约定的最迟交货时间要求）。

4、询价保证金：免收。

5、履约保证金：免收。

6、报价文件数量及密封要求：数量符合要求，报价文件应密封在非透明袋中，密封要求如下：

6.1.1密封袋封面应有供应商公章。

- 报价文件递交时间： 在规定时间内提交，超过截止时间递交的报价文件，将拒绝接收。

- 8、报价文件递交地点：递交至要求地点。报价供应商应委派法定代表人或其委托代理人（携带个人身份证）参加询价活动。

9、 报价文件编制

9.1 报价文件应按本询价文件“ 报价文件格式”中的有关要求编制。

9.2报价文件中应详细列明所投报货物的真实、完整的品牌型号、参数配置、规格尺寸，如与本项目货物需求及技术规格要求存在负偏差的应明确注明并详细描述偏差情况。如发现供应商隐瞒负偏差或被询价小组共同认定该负偏差为重大偏差的，询价小组将不予推荐。

9.3重大偏差（负偏差）系指投报产品的质量、技术指标、数量和交货期限等明显不能满足询价文件的要求或无效的。对某一项技术指标重大偏差的认定，由询价小组一致认定，如询价小组在某一项技术指标的重大偏差的认定上出现意见分歧，由询价小组进行表决，以少数服从多数决定的原则确定，并作书面详细记录并由询价小组签字确认。

9.4报价文件应清楚地注明“正本”“副本”等印记。如正、副本不一致时，以正本为准。报价文件正本、副本均应分别装订成册。

9.5报价文件应以中文书写。 除在询价文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

9.6报价文件应在规定的位置签字并逐页盖章。

10、成交候选供应商确定办法

10.1报价文件递交截止时间后，采购人将组织现场公开唱价。

10.2询价小组将严格按照本询价文件的要求和条件进行比较,根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交候选供应商。

10.4具体评审办法见“第四章  评审办法和细则”。

11、特殊情形的处理：

11.1出现下列情况的评审小组可以直接宣布废标：

11.1.1经评审满足询价文件要求的供应商不足3家的；

12.   成交供应商的确定

12.1  评审结果将即时通知各供应商，有疑义的应即时提出，采购人即随确定成交人（特殊情况且逾期未确定的则执行确认原则),确认原则应按评审推荐的顺序，确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商因不可抗力或者自身原因不遵守约定或不再符合成交条件，采购人将把合同授予排名第二的成交候选供应商（以此类推）,同时，对构成违约的供应商采购人有权追究其违约和赔偿责任。

12.2 询价结束后，采购人保留必要时对成交候选供应商所有报价资料真实性、合法性进行实地考察、核实的权利。经查实，若供应商有提供虚假证明文件的行为，将报政府采购监督管理部门对其做出列入不良记录、停止其参加政府采购活动等处理。

13.  签订合同

13.1成交供应商应按采购人要求在指定时间、地点与采购人联系签订合同,否则将取消其资格，给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

13.2签订合同后，成交供应商不得将货物及相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同，转包或分包造成采购人损失的， 成交供应商还应承担相应赔偿责任。

14、本次采购合同适用合同法。采购人和供应商之间的在合同中约定的权利和义务，双方均应诚实守信全面履行，否则违约方将承担违约责任并赔偿对方损失。

15、验收要求

验收方法要求见第三部分、第四部分。

16.发生下列情况之一，供应商将受到处理处罚或取消资格或影响评审结果：

16.1供应商在询价文件规定的询价有效期内撤回其报价文件的；

16.2询价过程中未经询价小组同意擅自中途退场；

16.3供应商恶意串通使询价失去竞争性的；

16.4供应商提供虚假材料的；

16.5供应商报价文件出现妨碍公平竞争的行为的；

16.6成交供应商因自身原因在规定的时间内未能与采购人签订合同的；

16.7因供应商自身原因实际交货期超出采购文件或合同要求的；

16.8违反政府采购法及有关法律、法规的。

# 第三部分  货物清单及有关要求

一、采购货物清单及货物技术参数要求：

| 序号 | 货物名称 | 货物技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能虫情测报灯 | 功能要求： 1.符合国家标准，能自动拍照、上传害虫图片，可自动清理死虫体，支持电脑客户端、网页版、移动端版数据共享，同时能够实现自动分析相关数据，历史数据可实时在线免费存储、查阅、下载表格及图片，方便使用人员进行数据的横向比较和纵向分析； 2.捕捉口外围设有滤网，防止非目标体大虫子进入机器内部，影响小虫子自动识别，设备配备防雨百叶和防雨棚，保证在雨天也能正常工作； 3.远红外虫体处理，仓温度85±5℃，虫体处理致死率不低于99%，虫体完整率99%，自动生成虫害数据报表（含图片、excele、pdf格式），，能保会让你更每一个虫子特征都可以被拍的清楚，分散率100%，无堆叠； 4.带GPS定位功能，摄像头2000W像素，支持PC端及手机APP端远程查看照片及设置工作模式，自动对上传的图片进行自动识别和计数，系统可调整拍照频率，触摸屏操作不小于7寸，同时设备自带传送带散虫平铺结构，传送带准确的将虫体运输带拍照区域内，保证虫体不堆叠（提供具有检验资质的机构出具的带CANS标识的检验报告复印件加盖制造商鲜章，中标后提供原件核验。） 5.测报灯可以引诱并识别常规害虫不限于美国白蛾、杨小舟蛾、杨扇舟蛾、枣尺蛾、蝼蛄、金龟子等； 6.可实现自动雨控及排水，能将雨水、虫分离，具防雷击功能； 7.虫情图像拍照要求：内置高清工业摄像机，且摄像头像素不低于2000W，通过照片自动识别虫子数量来自动调节拍照时间间隔，系统感应到虫子数量较多后，设备会自动调节拍照间隔时间； 8.控制功能：可通过触摸屏现场控制及软件端远程手动监测控制设备，诱虫灯开启、手动拍照、光控时控切换、拍照间隔时间、有线、无线网络切换功能、流量限流，GPS/北斗定位等功能； 9.中控系统：采用四核或以上微型电脑中控，灯管开关、转仓、工作模式、拍照间隔、联网信息、远程启动/重启、设备位置报警、电量提醒、流量提醒等设备的运行状态可以通过中控远程监控，可进行人工分析虫情数量及类型，可以按照时间段进行统计虫情数量及趋势分析等； 10.其他：交流电220V电源，诱虫光源功率不高于20W；诱虫灯管，主波长维持在320-680nm左右，灯管启动时间不超过5秒，绝缘电阻不低于2.5MΩ，设备自带不小于7寸触摸显示屏，多种联网方式（RJ45,4G,WIFI等）可选择，可随时随地联网管理； 11.为保证设备及系统正常运行，所涉及到的用电用网由供应商自行解决； 12. 数据可无缝对接到郑州市林业有害生物监测预警信息化软件平台，投标人提供免费对接承诺并现场演示。 ▲投标人需获得3A信用等级证书，获得质量、环境、职业健康安全管理体系认证，证书需在有效期内，提供复印件加盖公章。 ▲为了保证产品质量和售后服务，该设备提供产品制造厂家针对本项目的售后服务承诺书原件。 | 台 | 1 |
| 2 | 林业气象环境监测综合站 | 主机及传输部分： 1、主机可通过管理云平台远程设置数据采集时间、存储和发送时间间隔及IP地址。 2、设备具有数据采集及上传功能，可采集环境温度、湿度、光照强度、雨量、风速、风向、土壤温度、土壤水分、大气压、图像等参数，并通过无线通讯方式上传至云平台； 3、系统支持4G CAT1网络与服务器通讯，网络支持联通移动的2/4G，电信4G； 4、数据可以上传到自己指定的电脑也可以上传到总服务器。 5、系统增加海拔高度指标，自动获取海拔参数和GPS坐标信息，可获取设备及数据采集点具体的地理位置，系统集成加速度传感器，防盗防位移。 6、图像传感器：CMOS1/2.7英寸，200W（1280*1080）像素，支持定时拍照功能，可将现场图片上传到管理云平台，设置拍照间隔和时间； 7、设备支持远程故障在线诊断，当设备发生故障，可通过远程在线故障诊断功能进行故障排查； 8、设备具有远程固件在线升级功能，可通过平台或者app，直接远程对硬件设备进行固件升级； 9、系统供电系统为太阳能+充电电池结合模式，内置一次磷酸铁锂15Ah电池，拆卸更换方便； 10、降雨量传感器防堵疏通设计，大小雨补偿更精准，防堵报警，维护疏通便捷； 11、系统可兼容RS485传感器通讯接口；超声波原理测量风速风向使采集范围更改宽，数据更准； 12、系统采用FREERTOS操作系统，提升系统运行的可靠性、多数据采集任务的实时性、系统模块化、CPU的高效化应用； 13、系统支持TF卡配置，最少可以存储40万条传感器数据，可以确保5年传感器数据存储； 管理云平台功能： 1、云管理平台包含B/S架构，可将所有便携式设备及在线设备数据进行汇总分析，查看操作方式包括网页端及手机端（安卓及苹果系统均可用）； 2、平台支持设备数据云端存储，提供足够容量可永久保存； 3、平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式，平台内数据、图表均可下载，进行数据对比分析及打印且数据报表可导出； 4、数字云管理平台支持传感器实时数据及预警状态可视化，可显示每种参数过程曲线趋势，最大值、最小值、平均值显示查看，放大、缩小功能， 5、用户可配置传感器报警条件，预置若干常用的报警配置。 6、数据评价：可以设置最低最高超限值，可自动进行数据预警分析。 7、图像监测：可在管理平台上查看林木生长图片，支持动态播放生长过程； 8、可进行区域气象数据分析应用-气象指标统计，可统计活动积温、可照时数、有效积温、到达有效温度天数等。 9、管理平台可对气象监测站设备基础设置管理与远程控制，支持GPS定位； 10、管理平台软件支持在线升级； 标准配置的传感器要素： 1.空气温度测量范围：-20～+70℃,分辨率:0.1℃,精度:±0.4℃； 2.空气湿度测量范围：0%～98%RH,分辨率:1%RH,精度:±4%，≤80%； 3.±8%，≥80%； 4.土壤水分测量范围：0～100%VWC,分辨率:0.1%,精度:0～50%，±3%; 5.土壤温度测量范围：-40℃～70℃,分辨率:0.1℃ 精度:±0.5℃; 6.风 速测量范围：0～60m/s,分辨率:0.1m/s,精度:±（0.5m/s+0.03v），v表示风速; 7.风 向测量范围：0～360°,分辨率:1°,精度:±3°; 8.雨 量测量范围：0～4mm/min,分辨率:0.1mm,精度:±0.4mm（雨量≤10mm）；4mm（雨量≥10mm）； 9.光照强度测量范围：0～200000 lux,分辨率:1Lux,精度:±2%FS; 10.大气压测量范围：300.0hPa～1100.0hPa,分辨率:0.1hPa,精度:±1hPa; 11.摄 像 头:CMOS1/2.7英寸图像传感器，1920×1080，200万像素，可视场角90°； 12.整机工作环境室内温度：0 ～ +40℃；相对湿度：0 ～ 90%RH； 13.室外温度：-40～+70℃；相对湿度：0 ～ 98%RH（不凝露）； 14.通讯方式：4G网络，支持运营商，移动/联通/电信； 15.长效续航：内置大容量锂电池，可独立工作15天以上。外接太阳能电池板，可实现连续工作； 16.防护等级：IP65； 17.数据上传频率： 2h上传一次； 18.数据采集频率： 1h采集一次； 19. 数据可无缝对接到郑州市林业有害生物监测预警信息化软件平台，投标人提供免费对接承诺并现场演示。 ▲投标人需获得3A信用等级证书，获得质量、环境、职业健康安全管理体系认证，证书需在有效期内，提供复印件加盖公章。 ▲为了保证产品质量和售后服务，该设备提供产品制造厂家针对本项目的售后服务承诺书。 | 台 | 1 |

二、 项目有关要求

（一）、成交供应商必须响应并承诺下列要求：

1、交货期要求：交货（安装）期见谈判邀请书。

2、质量标准：符合国家、行业质量合格标准。

3、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，成交供应商所提供的货物在验收时， 应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、货物的使用说明书、保养修理所需配备的各种工具等应由供应商提供的必要文件。

4、参数需求说明：采购货物参数需求中对功能和技术要求的描述，其性能必须达到或超过技术指标的要求。如果在技术参数或配置中标明了品牌或型号或近似某品牌参数等，则仅供参考，并非指定，但供应商提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求。供应商可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于本文件的相关要求（相当于指其偏差在国家有关部门相关规范标准允许的范围内）。

5、货物的制造、安装调试、维修、验收规范等一律按照国家相关标准执行，没有国家标准的，则按照行业标准和企业标准中较高的标准执行。生产制造所使用的所有主材和辅助材料的质量、安全、环保符合国家规定。

（二）、质保及售后服务：

1、成交人须提供至少一年的免费质保服务，厂家质保期长于一年的以厂家质保期为准，所有质保费用均已包含在报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按出厂价供应原厂配件、易损件等。

2、成交人须设有维修服务电话，负责解答用户在设备货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3、售后服务：响应时间：如货物出现故障，电话响应无法解决，成交人必须在接报修电话24小时内到现场并解决问题；具体服务内容由供应商按采购文件根据本项目情况作出具体承诺。

（三）、验收要求：

1、采购人将依采购文件及供应商的响应性文件的要求对交货产品数量质量等进行验收。

2、验收中出现不符合采购文件和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔的权利。

3、验收时间和地点：供应商成交后须按照采购文件的交货要求交货至采购人指定地点.。

4、需方在收到供方验收申请后5个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组，按照采购文件规定、供应商响应性文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

（四）、付款方式

1、供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2、验收合格后，需方一次性付清合同价款。

（五）、其它：

1、安全要求：成交人应严格按照国家各项安全规范文明作业，并为现场工作人员提供必要的人身安全保护器材、个人防护用品等,加强安全防范措施,制定安全防范制度，确保人员财产安全，并对现场所有人员及财产安全负有全部责任；

2、现场勘查：鉴于安装地点的复杂环境，投标人提供在开标截止时间前采购方负责人签字的现场勘查证明。

2、本项目不允许转包、分包。

# 第四部分  评审办法和细则

- 评审原则

- 询价小组将依据有关采购规定和本询价文件，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行评审工作。

- 如询价小组一致认为最低报价或某些分项报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，询价小组有权通知要求报价供应商予以解释说明。如报价供应商未能在询价现场作出解释、或不能合理说明、或者不能提供进货单等相关证明材料的，由询价小组认定其是否以低于成本报价参与竞标。

二、 评审标准细则

1、询价小组进行资格和符合性检查。未通过资格检查和符合性检查的供应商，不再进行价格评审。

报价文件出现以下情形之一的，将不予推荐：

1.1 报价有选择性的或报价错误的；

1.2 交货期不确切或不符合询价文件要求的；

1.3  报价超出项目采购预算（或最高控制限价）的；

1.4 报价文件未胶装成册的；

1.5 对“ 报价文件格式”报价文件清单中加“*”的资料，未提供或未按要求提供或提供不全的；

1.6报价不是固定价或报价方案不是唯一的。

1.7其他不满足资格或符合性要求的。

2、询价小组在商务和技术评审时，报价供应商有下列情况之一的，对其不予推荐：

2.1根据采购货物的参数要求，投报货物出现的偏离且询价小组一致认定其偏离超出有关规范规定的；

2.2报价文件技术规格中的响应与事实情况不符或有弄虚作假、虚假投标行为的；

2.3不满足询价文件中货物质量标准及验收、付款等规定要求的；

2.4不符合法律法规和询价文件中规定的其它条件要求的。

3、评审办法：在全部满足询价文件实质性要求前提下，以提出最低报价的供应商为成交候选供应商。

特别说明：

1、文件中出具的资质证明文件材料复印件为真实、有效资质的，将等同于提供该资质证书原件的效力，询价小组将予以认可。

2、上述各项评审意见，均应由询价小组一致认定，但如询价小组在某一商务或技术指标的认定上出现意见分歧，由询价小组进行表决，以少数服从多数原则确定，并作记录。

3、在评审过程中，经询价小组认定某项技术参数指标确实具有唯一的指向性，对货物不构成实质性影响的，该项技术参数将不列入评价标准。

# 第五部分  报价文件格式

报价文件封面格式

正本/副本

（项目名称）

报价文件

供应商全称（加盖公章）：

地址：

报价文件资料顺序

| 序号 | 资 料 名 称 | 说明/提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | *询价函 | 按要求格式提供 |
| 2 | *法定代表人授权委托书 | 按要求提供 |
| 3 | *有效的营业执照副本(经营范围与本项目相关) | 复印件加盖公章（原件备查） |
| 4 | *无违法违纪承诺书 | 按要求格式提供 |
| 5 | 反商业贿赂承诺书 | 按要求格式提供 |
| 6 | 服务承诺书 | 按要求格式提供 |
| 7 | *拟供货物参数偏差表 | 按要求提供 |
| 8 | *报价明细表 | 按要求提供 |
| 9 | *报价一览表 | 按要求格式提供 |
| 10 | 供应商认为必要的其他资料 |  |

附件1：

询价函

致 （采购人）：

你们                 采购文件收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加询价。

1.我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定。

2.我们接受采购文件的所有的条款和规定。

3.我们同意按照采购文件询价须知等的有关规定，本报价文件的有效期为从报价截止时间起计算的六十日，在此期间，本报价文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本报价文件在此期间之后将继续保持有效。

4.我们同意提供有关本次询价文件要求的所有资料，并声明所提交的资料是准确的和真实的。

5.我们理解，你们无义务必须接受询价最低的报价，并有权拒绝所有的报价文件。同时也理解你们不承担我们本次询价的费用。

6.如果我们成交，为执行合同，我们将按报价供应商须知有关要求提供必要的履约保证。

供应商地址：

供应商电话：

供应商名称：                              （公章 ）

法人代表或委托代理人签字：

日期：

附件2：

法定代表人授权委托书

致：    （采购人）

委托单位：                           法定代表人：

地    址：

受托人姓名：                         性别：

所在单位：                           职务：

身 份 证：                           联系方式：

兹委托受托人                 代表我/我单位参加                          项目            的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加询价采购活动，递交报价文件；

2、答复询价小组的质询，对报价文件予以澄清、解释，处理询价过程中的各项事务；

3、签订成交合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理；

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认。受托人无转委权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附件：1、法定代表人身份证复印件

2、受托人身份证复印件

供应商名称：                              （公章 ）

法人代表签字：

日期：

注：法定代表人本人参加无需提供，附其身份证明复印件即可。

附件3：

营业执照副本

附件4：

参加此项采购活动前三年内的经营活动中

无违法违纪承诺书

致（采购人）：

我公司在本次采购活动中作出如下承诺：

1、最近三年没有出现违法违规或失信行为；

2、最近三年没有拖欠农民工工资和劳务费的行为；

3、最近三年没有受到行政处罚；

4、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为；

5、提供的相关文件资料均真实有效。

若发现我方存在上述问题，愿按照规定接受处罚。

特此承诺。

供应商名称：                              （公章 ）

法人代表或委托代理人签字：

日期：

附件5：

反商业贿赂承诺书

我单位/公司承诺：

在                      项目采购活动中，保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府集中采购机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：                              （公章 ）

法人代表或委托代理人签字：

日期：

附件6：

服务承诺书

致：                 （采购人）

我方保证按以下承诺内容认真履行合同，如有违反，我方愿意接受相应处罚或承担相应违约责任：

供应商根据询价文件要求和自身实际情况做出承诺：

以上内容必须如实、详细填写，如表格不足可自行添加。

供应商名称：                              （公章 ）

法人代表或委托代理人签字：

日期：

附件7

拟供货物参数偏差表

项目名称：

| 序号 | 拟供货物名称 | 询价文件要求的技术参数 | 拟供货物对应技术参数 | 有无偏差（存在正、负偏差的应进行描述） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1、供应商必须如实填写本表，如全部响应询价文件技术参数完全一致，注明全部响应无偏差。

2、供应商所提供的货物对存在正负偏差的项应在本表中逐项详细描述，并说明其余项无偏差， 否则，询价小组有权取消该报价人询价资格。

供应商名称：                              （公章 ）

法人代表或委托代理人签字：

日期：

附件8

报价明细表

项目名称：

价格单位：人民币/元

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上表中各项可进一步细分，栏数不够可自加；

- “报价明细表”中的“总价”应当与报价一览表中的“报价总计”一致。

供应商名称：                              （公章 ）

法人代表或委托代理人签字：

日期：

附件9

报价一览表

项目名称：                                                       单位：人民币/元

| 交货（安装）期 | 合同签订后 个工作日内 。 |
| --- | --- |
| 报价总计 | 人民币（大写）： （￥： ） |

填写说明:

报价一览表中的“报价总计”应包括采购文件所规定的采购范围的全部内容，包括货物（服务）价格、运费、验收、税金等相关所有费用。

供应商名称：                              （公章 ）

法人代表或委托代理人签字：

日期：

附件10：

供应商认为需要提供的其它材料