华能桂林燃气分布式能源有限责任公司

全厂防虫灭鼠服务

技术规范书

|  |  |
| --- | --- |
| 批 准：  审 核： |  |
|  |  |
| 编 写： |  |

2022年8月

全厂防虫灭鼠技术规范书

为保障全厂食品安全，保护职工健康需要，需定期开展办公场所、职工宿舍及食堂等区域开展防虫灭鼠工作，以消除老鼠、蟑螂、蚊蚁等。

为保障生产现场设备的安全稳定运行需要，需定期对全厂生产区域内各建筑、配电间、电缆沟道、排水系统等地方，开展防鼠、防蚂蚁等破坏造成电源跳闸、损坏等情况的发生。

特申请在全厂范围内开展防虫灭鼠工作。

一、项目概况

1.服务区域

北边以围墙、大门为界；南边以刷脸闸机、电动栏杆和铁护栏为界；东、西边均以围墙为界；以上区域包围的所有地方的老鼠、蟑螂、蚂蚁、蚊子的消杀防治服务。

1. 服务期限

服务期1年。

1. 服务内容

1.老鼠：每三个月灭一次，重点保证食堂和生产区域内配电室、电缆沟内无鼠窝，并在适当位置放置灭鼠装置，妥善清理室内死鼠（预计一年共灭4次）。

2.蟑螂：每两个月灭一次，针对食堂、综合楼、化学楼进行定点治理，对蟑螂出没地方投放灭蟑螂药粉（预计一年共灭6次）。

3.白蚁：（1）对防治区室外树木和室内木质结构检查不低于6次。（2）服务期内，乙方收到甲方发现白蚁痕迹通知，乙方须在48小时内进行灭治（若出现不可抗力因素导致灭治施工不能进行的顺延）。若逾期，乙方应承担由此给甲方造成的所有经济损失。（3）若有长期堆放不翻动的纸质、木质物品，需要做白蚁防治的，根据反馈及时实施消杀、防治（预计一年共灭6次）。

4.红火蚁：对防治区查杀不低于6次，两次查杀期间，当接到甲方发现红火蚁通知，应实施针对性查杀（预计一年共灭6次）。

5.蚊子：4月至9月份期间，需每两个月对防治区进行一次查杀，10月至次年3月份期间，可不进行防治区查杀工作（预计一年共灭3次）。

三、工作要求

1. 防虫灭鼠工作不影响我公司正常安全生产作业，工作人员服从我公司工作人员安排及要求。
2. 食堂区域应采用无害无污染防治方法，确保我公司食品及人身健康、安全。宿舍及食堂区域范围蟑螂、老鼠等需重点防治。
3. 各配电室、电缆沟等处按期放置粘鼠板或投放鼠药，重点防范老鼠等动物进出。
4. 对厂区范围内绿化带、草坪及花坛内蚂蚁等虫患重点关注，进行专项防治。
5. 对厂区内各出入孔洞做好防护措施（包含厂区围墙与外部连接处），重点防范小动物进出。
6. 对生产、生活等排污管道，与厂外有连接管道等要进行特别处理，防治老鼠等进出。

2022年8月11日