## 工程项目总价表
工程项目总价表
合同编号:
工程名称：塔城地区和布克赛尔县2024年度小型水库维修养护项目
序号 | 分组工程名称 | 金额（元） | 备注
一 | 建筑工程 | 0
二 | 机电设备及安装工程 | 0
三 | 措施项目 | 0
| 总价 | 0

## 建筑工程计价
分类分项工程量清单计价表
合同编号:
工程名称：塔城地区和布克赛尔县2024年度小型水库维修养护项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
中央水利发展资金部分
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  | 0
一 |  | 巴音傲瓦水库 |  |  |  | 0
1 |  | 普通模板 | m2 | 25.1 |  | 0
2 |  | 高压闭孔板 | m3 | 0.13988 |  | 0 | 询价
3 |  | 聚胺酯伸缩缝 | m3 | 0.02152 |  | 0 | 询价
4 |  | C25(2)F200砼渠板 | m3 | 24.08 |  | 0
5 |  | 闸井房抹面 | m2 | 120 |  | 0
6 |  | 闸井房粉刷 | m2 | 120 |  | 0
7 |  | 更换水基灭火器 | 瓶 | 6 |  | 0 | 询价
8 |  | 备用发电机电瓶 | 套 | 1 |  | 0
9 |  | 坝体白蚁鼠害等动物防治 | 项 | 1 |  | 0
二 |  | 乌图布拉格水库 |  |  |  | 0
1 |  | 砼板拆除倒运2km | m3 | 20.25 |  | 0
2 |  | C25(2)F200砼护坡 | m3 | 20.25 |  | 0
3 |  | 普通模板 | m2 | 90 |  | 0
4 |  | 高压闭孔板 | m3 | 0.234 |  | 0 | 询价
5 |  | 聚胺酯伸缩缝 | m3 | 0.036 |  | 0 | 询价
6 |  | 更换水基灭火器 | 瓶 | 6 |  | 0 | 询价
7 |  | 备用发电机电瓶 | 套 | 1 |  | 0
8 |  | 坝体白蚁鼠害等动物防治 | 项 | 1 |  | 0
三 |  | 多兰莫登水库 |  |  |  | 0
1 |  | 砼板拆除倒运2km | m3 | 20.25 |  | 0
2 |  | C25(2)F200砼护坡 | m3 | 20.25 |  | 0
3 |  | 普通模板 | m2 | 90 |  | 0
4 |  | 高压闭孔板 | m3 | 0.234 |  | 0 | 询价
5 |  | 聚胺酯伸缩缝 | m3 | 0.036 |  | 0 | 询价
6 |  | 更换视频监控电视 | 台 | 1 |  | 0 | 询价
7 |  | 更换水基灭火器 | 瓶 | 6 |  | 0 | 询价
8 |  | 备用发电机电瓶 | 套 | 1 |  | 0
9 |  | 备用发电机排气管 | 米 | 6 |  | 0 | 询价
10 |  | 坝体白蚁鼠害等动物防治 | 项 | 1 |  | 0
四 |  | 察和特水库 |  |  |  | 0
1 |  | 管理房房屋外墙保温 | m2 | 120 |  | 0
2 |  | 管理房电采暖暖气片 | m2 | 60 |  | 0
3 |  | 管理房电采暖设备 | 套 | 1 |  | 0
4 |  | 更换水基灭火器 | 瓶 | 6 |  | 0 | 询价
5 |  | 备用发电机电瓶 | 套 | 1 |  | 0
6 |  | 坝体白蚁鼠害等动物防治 | 项 | 1 |  | 0
五 |  | 乌克塔斯水库 |  |  |  | 0
1 |  | 围栏（高1.8米、7道刺丝） | m | 450 |  | 0
2 |  | 角铁（高1.8米） | 根 | 91 |  | 0
3 |  | 更换水基灭火器 | 瓶 | 6 |  | 0 | 询价
4 |  | 备用发电机电瓶 | 套 | 1 |  | 0
5 |  | 坝体白蚁鼠害等动物防治 | 项 | 1 |  | 0
六 |  | 布伦水库 |  |  |  | 0
1 |  | 砼板拆除倒运2km | m3 | 13.5 |  | 0
2 |  | C25(2)F200砼护坡 | m3 | 13.5 |  | 0
3 |  | 普通模板 | m2 | 60 |  | 0
4 |  | 高压闭孔板 | m3 | 0.156 |  | 0
5 |  | 聚胺酯伸缩缝 | m3 | 0.024 |  | 0
6 |  | 管理房窗户保温处置 | 套 | 8 |  | 0
7 |  | 管理房电采暖设备 | 套 | 1 |  | 0

## 机电设备及安装工程
分类分项工程量清单计价表
合同编号:
工程名称：塔城地区和布克赛尔县2024年度小型水库维修养护项目
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） |  | 合价 （元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
中央水利发展资金部分
第二部分 机电结构设备及安装工程 | [5 empty] | 0 | 0
一 | 巴音敖瓦水库 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 更换工作闸螺杆 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 更换放水渠道闸门 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0
2 | 大坝变形监测设备（含基础） | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
二 | 乌图布拉格水库 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 大坝变形监测设备（含基础） | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
三 | 多兰莫登水库 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 更换放水渠道闸门 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0
2 | 大坝变形监测设备（含基础） | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
四 | 察和特水库 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 大坝变形监测设备（含基础） | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
五 | 乌克塔斯水库 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 大坝变形监测设备（含基础） | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
六 | 布伦水库 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 大坝变形监测设备（含基础） | 套 | 1 |  |  | 0 | 0

## 措施项目
措施项目清单计价表
合同编号:
工程名称：塔城地区和布克赛尔县2024年度小型水库维修养护项目
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
| 第四部分 施工临时工程 |  |  |  | 0
一 | 施工房屋建筑工程 |  |  |  | 0
| 施工仓库 | m2 | 30 |  | 0
二 | 其他施工临时工程 | 元 | 1.5% | 0 | 0 | 一至三部分建安工程费的1.5%
三 | 安全生产费 | 元 | 1.5% | 0 | 0

## 材料价格询价单 (hidden)
材料价格询价单
#REF!
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 单价（元）
设备费
1 | 乌图布拉格水库 | 0 | 58000
2 | 大坝变形监测设备（含基础） | 套 | 650
3 | 多兰莫登水库 | 0 | 650
4 | 大坝变形监测设备（含基础） | 套 | 0
5 | 察和特水库 | 0 | 0
6 | 大坝变形监测设备（含基础） | 套 | 0
7 | 乌克塔斯水库 | 0 | 0
8 | 大坝变形监测设备（含基础） | 套 | 0
9 | 布伦水库 | 0 | 800
10 | 大坝变形监测设备（含基础） | 套 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | #REF! | #REF! | #REF!
15 | #REF! | #REF! | #REF!
16 | #REF! | #REF! | #REF!
17 | #REF! | #REF! | #REF!
18 | #REF! | #REF! | #REF!
19 | #REF! | #REF! | #REF!
20 | #REF! | #REF! | #REF!
21 | #REF! | #REF! | #REF!
22 | #REF! | #REF! | #REF!
23 | #REF! | #REF! | #REF!
24 | #REF! | #REF! | #REF!
25 | #REF! | #REF! | #REF!
26 | #REF! | #REF! | #REF!
27 | #REF! | #REF! | #REF!
28 | #REF! | #REF! | #REF!
29 | #REF! | 套 | 2000
30 | 电锅炉 | 套 | 5400
31 | 暖气片 | 片 | 65
32 | 太阳能路灯 | 套 | 4800
33 | T脚线 | m | 15
34 | 低压线路 | m | 65
35 | 电缆线 | m | 45
36 | 彩钢板 | m2 | 280
37 | SBS防水卷材 | m2 | 45
建设单位签字（章）