# 广东省政府采购

# 竞 争 性 磋 商 文 件

#### 采购计划编号：441802-2024-01893

#### 采购项目编号：QYZCZB-24ZB015

#### 项目名称：源潭镇病媒生物消杀服务项目

#### 采购人：清远市清城区源潭镇人民政府

#### 采购代理机构：清远市众诚招标代理有限公司

## 第一章 磋商邀请

清远市众诚招标代理有限公司受清远市清城区源潭镇人民政府的委托，采用竞争性磋商方式组织采购源潭镇病媒生物消杀服务项目。欢迎符合资格条件的供应商参加。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

采购项目名称：源潭镇病媒生物消杀服务项目

采购计划编号：441802-2024-01893

采购项目编号：QYZCZB-24ZB015

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1,500,000.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(源潭镇病媒生物消杀服务项目):

采购包预算金额：1,500,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他城镇公共卫生服务 | 源潭镇病媒生物消杀服务项目 | 1(项) | 详见第二章 | 1,500,000.00 | 否 |

本采购包不接受联合体响应

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：合同生效之日起3年或达到本项目合同履约完毕的条件。

### 二.供应商的资格要求

#### 1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书扫描件或复印件；如响应供应商为自然人的，提供自然人身份证明扫描件或复印件；如国家另有规定的，则从其规定【分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）扫描件或复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外】。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：响应文件中提供《资格承诺函》（格式详见附件），或提供①2024年任意一个月的依法缴纳税收的证明文件扫描件或复印件。【缴纳税收的证明文件是指：加盖银行业务章的税收回单，或加盖税务部门电子征税专用章的税收电子转账专用完税证，或加盖税务部门公章的纳税证明】；②2024年任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证）扫描件或复印件。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：响应文件中提供《资格承诺函》（格式详见附件），或提供2024年任意一个月的财务报表扫描件或复印件【财务报表须包含资产负债表、利润（或损益）表】。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：响应文件中提供《资格承诺函》（格式详见附件），或提供具备相关设备及专业技术能力的证明材料。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：响应文件中提供《资格承诺函》（格式详见附件）。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（源潭镇病媒生物消杀服务项目）：采购包整体专门面向中小企业，参与本项目的供应商全部为符合政策要求的中小企业，不能为大型企业。本项目中小企业划分标准所属行业须为其他未列明行业。残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。【提供有效的《中小企业声明函（工程、服务）》，若为残疾人福利性单位，则提供《残疾人福利性单位声明函》；若为监狱企业，则提供有效的监狱企业证明文件】

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（源潭镇病媒生物消杀服务项目）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为记录名单。同时，不处于“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中被禁止参加政府采购活动的供应商（处罚期限届满的除外）。【采购代理机构于项目进行资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn/shixin/）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，并对供应商信用记录进行甄别。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。（如相关失信记录已失效，供应商需在投标截止时间前提供相关证明资料。）】

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 响应承诺函相关承诺要求内容。

### 三.获取磋商文件

时间：详见磋商公告及其变更公告（如有）

地点：详见磋商公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件（未按上述方式获取磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交响应文件截止时间、开启时间和地点：

提交响应文件截止时间和开启时间：详见磋商公告及其变更公告（如有）（自响应文件开始发出之日起至响应供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10个日历日）

地点：详见磋商公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于3个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：清远市清城区源潭镇人民政府

地址：清远市清城区源潭镇源潭大道

联系方式：0763-3243543（联系人：李先生）

#### 2.采购代理机构信息

名称：清远市众诚招标代理有限公司

地址：广东省清远市清城区人民一路7号附1号凯晴公馆3层03号

联系方式：0763-3889689-607

#### 3.项目联系方式

项目联系人：雷小姐

电话：0763-3889689-607

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

采购代理机构：清远市众诚招标代理有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

（一）说明：

1.供应商须对本项目为单位的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

2.磋商文件第四章中“5.详细评审”：评审表要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，响应供应商如未按要求提交或者提交不齐全的，该项评分为零分。

3.磋商文件第六章中格式要求提供的证明文件与审查表或评审表不一致的，按第四章的“表一资格性审查表”、“表二符合性审查表”及“5.详细评审”的要求提供即可。磋商文件没有作出特定要求或格式要求的，供应商可根据自身实际情况自行提供。

（二）项目需求一览表：

| 采购标的 | 数量 | 服务期 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 源潭镇病媒生物消杀服务项目 | 1项 | 合同生效之日起3年或达到本项目合同履约完毕的条件。 | 人民币1,500,000.00元 |

（三）项目概况：

根据《清远市病媒生物预防控制工作管理办法》等文件精神，以及进一步巩固广东省卫生城镇，为预防、控制和消除病媒生物危害，防止相关传染病发生与传播，开展病媒生物消杀服务工作，重点对源潭镇辖区范围(场所)内的大街小巷、市场、垃圾站（点）、厕所、绿化带、公厕、下水道、窑井等病媒生物擎生和栖息重点场所消杀控制，主要包括采用熏蒸和喷杀方式灭蚊蝇，投放毒谷和药物填塞鼠洞方式灭鼠等。

（四）采购预算单价

| 子项目服务内容 |  |  | 计量单位 | 最高单价限价（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病媒生物防制 | 室内消杀(包括老鼠、蟑螂、苍蝇、蛟子) | 1000㎡以下 | 次 | 300 | 1、1000㎡(含 1000㎡)以下收费按次数计算，需增加消杀次数的另计。 2、1000㎡(不含 1000㎡)以上收费按室内实际消杀面积计算，需增加消杀次数的另计。 3、其他有害生物防制可参照本标准执行。 |
|  |  | 1000㎡-10000㎡ | ㎡/次 | 0.275 |  |
|  |  | 10001㎡或以上 | ㎡/次 | 0.25 |  |
|  | 室外消杀(包括老鼠、蟑螂、苍蝇、蛟子) | 市政公共场所、公园、绿化带、道路、排水管网等 | ㎡/次 | 0.35 | 按消杀范围的面积计算 |
| 消杀消毒 | 消毒杀毒（泡腾片+氯氰菊酯水乳剂） | / | ㎡/次 | 0.15 | 按消杀范围的面积计算 |
| 备注：根据实际需要，本项目服务收费参考广东省病媒生物防治控制中心文件[2020]007号文件关于制订《有害生物防制有偿服务指导价格》的通知的标准，如实施中发生其他服务内容的，根据实际发生的情况报采购人同意后增补，并提交采购人或委托第三方审定。 |  |  |  |  |  |

采购包1（源潭镇病媒生物消杀服务项目）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同生效之日起3年或达到本项目合同履约完毕的条件。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 清远市清城区源潭镇，采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,每个子项目进行独立验收，结算金额按每个子项目或每个季度支付一次。 备注：成交供应商完成政府采购合同备案，采购人收到正式发票后，按照上述程序进行支付。采购人在前款规定的付款时间为向财政部门提出办理支付申请手续的时间（不含财政部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期：（1）验收时间：成交供应商项目完成后，认为达到服务要求的，应向采购人提出书面验收申请，采购人无异议的，7个日历天内组织验收，验收应在采购人与成交供应商双方共同参加下进行。（2）验收内容：本服务项目的采购需求内容已全部完成。（3）验收按照国家或行业有关规定、规范进行（若无相关的规定、规范可双方协商验收）。（4）验收时如发现服务内容不符合项目需求规定之情形，采购人应作出详尽的现场记录，并交由成交供应商签字确认，或由采购人与成交供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失的有效证据。由此产生的有关费用由成交供应商承担。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 其他商务要求，1.报价要求 （1）本项目的报价方式为在最高单价限价的基础上采用下浮率报价，只允许供应商投报一个下浮率，报价范围在 0～100%之间（保留两位小数），超出报价范围的报价无效。供应商成交后，以最高单价限价×（1-成交下浮率）计算出固定的合同单价。 （2）报价包括所承接单个子项目实施和验收手续费用的所有工作内容（即包括卫生杀虫剂、鼠药、物理防制措施、办公费、人工费、税费、消杀器械耗损、成交服务费等）。各供应商可根据项目情况、市场行情、企业自身经营能力及自然灾害、二次搬运等各项因素，自行决定下浮率报价。在响应时应考虑并承担一定的风险，如物价、气候、水文地质等情况变化及其他意外困难等。 2.合同履约要求 （1）按照合同生效之日起3年或达到本项目合同履约完毕的条件。 （2）达到以下条件之一时，则视为合同履约完毕，采购人与成交供应商可以继续履行合同终止前双方的权利义务，但不得增加新的项目。合同履约完毕的条件如下：（1）在合同约定的项目服务期限内，该成交供应商的结算总额提前达到其合同总金额（1500000元）上限。但在个别项目不可分割的情况下，根据政府采购法的相关规定，该成交供应商的最终结算额度可以上浮不超过合同金额的10%以内。（2）成交供应商的结算总额未达到其合同总金额（1500000元）上限，但服务期限达到合同约定的项目服务截止时间。 3.服务及考核要求 （1）供应商组织专业人员，对源潭镇区公共环境进行病媒生物防制摸底调查， 制定施工和技术方案。工作流程、作业地点、用药效果等，每月要有明细报表。 （2）供应商服务频次按采购人的实际工作安排，如出现病媒生物密度监测结果不达标或迎检需要增加消杀频次的按采购人要求随时配合增加频次，以确保消杀效果。 （3）供应商必须按采购人项目实际情况及工作需要进行作业（如有违约情况采购人有权拒绝付款）。 （4）每个子项目服务完成后，鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准 C 级要求。 （5）在服务区域内开展常态化消杀，消杀不到位的、每发现一次，扣除当次消杀服务费的5%。如发现成交供应商使用违禁药品的，采购人将终止合同关系，并拒付服务费造成严重后果的，将依法追究成交供应商法律责任。成交供应商应建立药品储存、分发、使用、回收制度和出入库登记等制度，经检查药品消杀记录制度不落实，药械使用不科学、不规范，消杀人员防护不到位，将扣除下一期结算费用的3%。 4.售后服务 （1）成交供应商承诺中标后，严格按施工方案执行，服务质量按照中华人民共和国国家标准《病媒生物密度控制水平一鼠类》GB/T27770-2011、《病媒生物密度控制水平一蚊类》GB/T27771-2011、中华人民共和国国家标准《病媒生物密度控制水平一蝇类》GB/T27772-2011、中华人民共和国国家标准《病媒生物密度控制水平一蜚蠊》GB/T27773-2011中确定的四害消杀标准执行。鼠类、蚊虫、蝇类、蟑螂密度控制水平达到C级以上。 （2）安全生产管理承诺 1）承诺严格按照作业方案的安全制度执行。保证在工作中做好个人防护，不发生任何重大安全事故和泄密事件。如在提供服务工作的期间出现因成交供应商管理失误、员工操作不当所造成的任何损失，成交供应商将予以承担。 2）成交供应商派驻本项目服务的工作人员均经培训合格，并按要求持证上岗。 3）成交供应商在本项目服务期间自觉接受相关部门和上级业务部门的监督和管理，对主管部门提出的意见和建议30分钟内做出响应，1小时内到达现场。 4）成交供应商承诺在为项目提供病媒生物防制（除“四害”）消杀服务期间坚持“以人为本，健康环保”的原则，采取高效低毒对人体无公害的方法进行消杀服务，保证所有服务用药持有“三证”并符合政府部门规定要求，否则愿意接受主管部门的相关处罚。 （3）成交供应商承诺服务期间每次消杀服务结果均达到双方约定要求，如验收不合格将对项目服务质量进行整改，直至整改合格通过验收为止。 （4）保障、应急服务承诺 1）成交供应商做好每次国家、省、市、区检查团线路图必检单位的内、外环境病媒生物防制（除“四害”）工作。迎检前加强消杀力度，确保四害密度指标达到国家规定的标准，使迎检工作的顺利进行。 2）成交供应商承诺在发生突发公共卫生事件情况下，根据上级的指令开展突发公共卫生的应急控制、技术指导和保障工作。成立有不少于3人应急队，能迅速加派人手进行疫点应急消杀，降低四害密度指标。 3）成交供应商应指导范围内重点单位配置相关设备设施，为确保相关单位实施病媒生物防制（除“四害”）工作质量。 4）成交供应商承诺协助指导各单位的病媒生物防制（除“四害”）消杀工作。 5）成交供应商应提供培训服务，为保障项目的病媒生物防制（除“四害”）质量，派出技术人员为项目相关负责部门及人员提供有害生物科普知识讲座，致力提高市民防虫害意识。 6）成交供应商应应用国内推行的绿色有害生物管理，为了减少杀虫剂对环境的污染，在项目范围内推行绿色有害生物管理，使用环保清洁的绿篱技术防治成蚊，制作投放诱卵器 消灭幼虫，施放环保缓释剂处理大中小型积水蚊虫孳生地，营造绿色友好环境。 5.结算方式： （1）本项目的每个子项目，均按项目合同单价乘以实际工作量进行结算。计算公式如下： 结算价＝合同单价×实际工作量。实际工作量以实际发生并由采购人书面确认的为准，任何单位或个人以口头表述均属无效。成交供应商应交纳的各种规费和税金和其它项目费用等，均应包括在各个子项目结算价中。 （2）成交供应商凭以下有效文件向采购人请款： 1）合同； 2）成交供应商开具的正式发票； 3）成交通知书； 4）验收报告（加盖采购人公章）。 （3）因采购人使用的是财政资金，前款规定的付款时限为采购人向财政拨款部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政拨款部门审核及拨付到账所需的时间），采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期履行支付义务。 （4）采购人支付款项前，成交供应商应向采购人提供与支付金额相符的有效发票。成交供应商未能如期提供的，采购人有权顺延付款时限，采购人因此而顺延付款时限的，不减轻或免除成交供应商根据本合同约定应履行的各项义务和承担的各项责任。 |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 对整体项目的现状情况了解程度和项目重点、难点和关键点分析 | 响应供应商根据下列要求在响应文件中作出详细的方案： （1）对整体项目的现状情况了解程度，对项目重点、难点和关键点分析； （3）方案应当完整合理，具体可行，满足采购需求。 |
|  | 2 | 项目实施组织方案 | 响应供应商根据下列要求在响应文件中作出详细的方案： （1）包括技术、物资、劳动组织准备，实施方案，验收方案； （2）方案应当完整合理，具体可行，满足采购需求。 |
|  | 3 | 项目质量保障措施 | 响应供应商根据下列要求在响应文件中作出详细的方案： （1）包括技术管理，防治治理管理，实施过程各个环节的质量保障和操作规程； （2）方案应当完整合理，具体可行，满足采购需求。 |
|  | 4 | 应急处理措施 | 响应供应商根据下列要求在响应文件中作出详细的方案： （1）包括实施过程各个环节出现突发性事件处理，现场管控措施； （2）方案应当完整合理，具体可行，满足采购需求。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 权重% | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他城镇公共卫生服务 | 源潭镇病媒生物消杀服务项目 | 项 | 1.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 100.0 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

备注：最终综合总报价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值

附表一：源潭镇病媒生物消杀服务项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）药物技术 1.要根据本地抗药性监测结果选择施药器械、药物、剂型、剂量等。 2.所用药物须提供药物三证 （1）农业部颁发的农药登记证或农药临时登记证。 （2）工业和信息化部颁发的农药生产批准证书或省级农业部门颁发的制造企业农药生产许可证。 （3）质量技术监督部门或企业标准信息公共服务平台备案的产品企业标准封面。 3.剂型应选择合理满足国家相关要求，科学合理、交替规范使用药物，防止产生耐药性。 4.无过度用药现象。 5.不得使用假药、国家禁用药物。 （二）技术人员及相关要求 1.成立本项目的服务项目小组：有项目经理、技术人员、文档管理和后勤保障，人员分工安排清晰，有组织，有秩序，统一管理统一考评。 2.制定有病媒生物防制操作规程及相应药械操作规定，不同环境防制方法选择合理，先开展侵害调查和孳生地调查治理，制定防制方案，实施防制措施，并定期开展效果评价。 3.作业安全措施 （1）建立健全药物管理制度，实行专人保管、专仓贮存、出入库登记的药物安全保管措施。 （2）施工人员严格安全生产规定，实施操作时，必须穿着专用工作服、安全帽、防毒口罩、防护手套和劳保鞋。严禁施工现场和操作期间抽烟与进食。对沾到皮肤上的药液要及时清洗。作业完毕后应及时清洗工具和双手、头脸等外露部位。对药剂过敏的人员，不能进行施药操作。 （3）要加强对环境的保护，严禁向周围植物随意喷药。严禁将清洗工具的污水随意倾倒。严禁把用空的废弃物随意乱抛。 （4）烟雾机在使用时应要机器启动和操作时，喷口应远离易燃易爆物品。药液喷射管是热元件，严禁与人体接触，更要阻止小孩靠近，以防烫伤。 （5）作业人员应站在上风向工作，遵循顺风、退步、换班喷洒的原则，3级以上风力时应暂停作业。 （6）药物配制应用定量容器，准确称量，按规定浓度配制。配药场所应保持空气流通，空气中药物浓度不得超过国家规定的最高容许浓度。在室外配药时，人应站在上风向。药液应随用随配，根据用量进行配制，不得随意倾倒。 （7）工作期间人员如果出现药物中毒，尽快让中毒者离开现场，对中毒者采取急救措施后带上农药包装物或标签尽快就近送医院治疗。 4.开展技术指导。在开展镇区公共环境消杀的过程中，还需要配合采购人加强和开展除“四害”的宣传发动工作，坚持广泛发动群众，提高市民的卫生意识，积极开展除“四害”消杀工作。在防治技术上、在行动组织上坚持科学方法，实行“以块为主，条块结合，块块负责，条条保证，综合治理”的方针，采取以控制、消除“四害”孳生地为主，化学防治并辅的综合防治措施。在统一行动工作的开展过程中，需要提供技术指导工作。 （三）工作内容 1.根据《清远市病媒生物预防控制工作管理办法》等文件精神，以及进一步巩固广东省卫生城镇，为预防、控制和消除病媒生物危害，防止相关传染病发生与传播，开展病媒生物消杀服务工作，重点对源潭镇辖区范围(场所)内的大街小巷、市场、垃圾站（点）、厕所、绿化带、公厕、下水道、窑井等病媒生物擎生和栖息重点场所消杀控制，主要包括采用熏蒸和喷杀方式灭蚊蝇，投放毒谷和药物填塞鼠洞方式灭鼠等。同时按属地管理原则接受社区监督，有完整服务记录。 2.配合做好源潭镇区内病媒生物危害应急处置工作，服务期内一旦出现本地病例需要积极做好相应的消杀工作。 3.配合做好居民虫情报告处置，并有处置记录。 4.全程配合全镇集中开展病媒生物统一防制活动。 5.按照病媒生物种类消长或迎接考核检查需要增加消杀频次。 6.继续加强对现有灭鼠毒饵站的管理和维护，灭鼠毒饵站内始终保持有新鲜毒饵，无外溢。 7.开展重点行业及重点场所病媒生物侵害调查，有调查记录。 8.开展各类病媒生物孳生地或孳生场所调查，有调查处置记录台账。 9.开展病媒生物控制效果（自查）评价，有评价资料。 10.完善病媒生物防制工作相关资料的整理和归档，制备完整病媒生物防制迎检材料。 11.配合采购人做好其他病媒生物防制工作事宜。 （四）工作标准 1.鼠类：中华人民共和国国家标准《病媒生物密度控制水平一鼠类》GB/T27770-2011。 2.蚊类：中华人民共和国国家标准《病媒生物密度控制水平一蚊类》GB/T27771-2011。 3.蝇类：中华人民共和国国家标准《病媒生物密度控制水平一蝇类》GB/T27772-2011。 4.蟑螂：中华人民共和国国家标准《病媒生物密度控制水平一蜚蠊》GB/T27773-2011。 以上四项均达到 C 级标准或以上。 （五）工作措施 1.老鼠防制 （1）对源潭镇范围的毒鼠屋全面检查，清理毒饵残渣，潮湿的鼠屋清理晾干后再投放药剂。 （2）在源潭镇范围全面寻找老鼠隐蔽活动的场所，有针对性地进行投放灭鼠药饵。 （3）对源潭镇范围内密度高的场所进行重点投药，并根据鼠药的投放原则，每堆20-25克。 （4）投放鼠药后每天检查一次，连续3-5天，发现老鼠盗食及时补投，吃多少补多少，吃光加倍补投，保持长期有灭鼠毒饵存在。 （5）对源潭镇范围内公共外环境全方位实行清理死鼠、无害化处理鼠尸、堵鼠洞、清鼠粪，并记录现场情况。 2.蚊虫防制 （1）对源潭镇范围内公共外环境全面清理各种容器积水，翻盆倒罐倾倒容器积水，包括废旧轮胎、缸、罐、塑料容器、罐盒、玻璃瓶、泡沫饭盒等积水物清洁干净。 （2）对污水沟、下水道、沉沙井、无法清除的积水投放倍硫磷、苏云金杆菌等有机磷药物处理。 （3）对源潭镇范围内公共外环境的绿化带、花基等进行药物滞留喷杀，杀灭栖息停留的成幼蚊。 （4）对源潭镇范围内的公共休闲，活动集中的场所等进行卫生药物喷洒，尽快降低蚊、蝇、蟑等病媒生物的危害。 （5）用烟雾机对源潭镇范围内公共外环境下水道、沉沙井、污水沟、电缆沟、地线沟等进行热烟雾熏杀，杀灭蚊虫、蟑螂。 3.苍蝇防制 （1）对源潭镇范围内公共外环境的垃圾收集点（桶）、垃圾屋、卫生死角、污物堆（池）、绿化带等地进行滞留喷杀处理蝇的孳生。 （2）对源潭镇范围内公共外环境的绿化带、花基进行大面积喷洒灭成蝇。 （3）对源潭镇范围内公共外环境的垃圾（桶）、垃圾屋、垃圾中转站、进行药物滞留喷杀。 4.蟑螂防制 （1）对源潭镇范围内公共外环境范围内的沟渠、下水道、沙井口用热雾剂杀灭蟑螂（专用设备）。 （2）对源潭镇范围内公共外环境范围内的垃圾收集点（桶）、公厕、化粪池、沙井等孳生地进行药物喷杀处理，防止蟑螂孳生。 （3）清除市场、商店外存在的蟑迹（包括活蟑、蟑尸、蟑粪、卵鞘、残存肢、体、翅、蜕皮），防止蟑螂聚居繁殖。 （六）记录资料 全部作业过程，均采取“表格（含照片）记录”与“电脑存档”相结合的方式来完成，制定统一的调查、投药、检查登记文书表格，施工组每天的工作记录详细明确，并将记录表格（含照片）全面输入电脑存档，以作为下一步消杀行动和施工效果考核的重要依据。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 供应商须知

供应商必须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其响应无效或被拒绝。

请注意：供应商需在响应文件截止时间前，将加密响应文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致响应无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指清远市众诚招标代理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布磋商文件，对磋商文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任磋商小组成员。

2.采购人：本项目是指清远市清城区源潭镇人民政府，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.供应商：是指在云平台项目采购系统完成本项目响应登记并提交电子响应文件的供应商。

4.“磋商小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选供应商的临时组织。

5.“成交供应商”是指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应，经采购人按照规定在磋商小组推荐的成交候选供应商中确定的或磋商小组受采购人委托直接确认的供应商。

6.磋商文件：是指包括磋商公告和磋商文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子响应文件时，同时生成的同一版本的备用响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与磋商文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开启方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评审方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评审办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：下浮率 |
| 6 | 报价要求 | 采购包1：0% - 100% |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 响应有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 响应保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。 开户单位： 无 开户账号： 无 开户银行： 无 支票提交方式： 无 汇票、本票提交方式： 无 响应保证金有效期∶与响应有效期一致。 响应保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理响应担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳响应保证金。 |
| 10 | 成交候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 11 | 成交供应商家数 | 采购包1：1家 |
| 12 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开启与评审过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开启、不得评审或直接终止采购。 |
| 13 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：本项目非多包组招标 |
| 14 | 成交供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 15 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：按采购文件执行 |
| 16 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 17 | 响应文件要求 | 一、电子响应文件（必须提供）： （1）加密的电子响应文件 1 份（需在递交响应文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子响应文件与非加密的电子响应文件必须完全一致。 非加密电子版响应文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子响应文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版响应文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 18 | 其他 | 其他补充说明，（一）中标服务费： 1．成交供应商须于收到采购代理机构结果通知之日起三个工作日内向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费： （1）本项目成交供应商向采购代理机构缴纳招标代理服务费：RMB25500. 00元（RMB25500. 00元（人民币贰万伍仟伍佰元整））。(如经评审后招标失败再重新招标的项目服务费需上浮20%）。 （2）招标代理服务费的缴纳形式： 1）向采购代理机构直接缴纳招标代理服务费。可用支票或银行转账付款方式； 2）招标代理服务费付至： 收款人名称：清远市众诚招标代理有限公司； 开户银行：东莞银行股份有限公司清远分行（行号313601092014）； 账号：5000 0920 1001 684。 2．响应供应商应签署第六章所附格式的采购代理服务费支付承诺书，作为响应文件的一部分。 3．成交供应商须向采购代理机构缴纳招标代理服务费后，凭领取人身份证和招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章领取《成交通知书》。 （二）投标说明： 1.本项目采用电子系统进行招投标，请在投标前详细阅读供应商操作手册，手册获取网址：https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投标供应商在使用过程中遇到涉及系统使用的问题，可通过400-1832-999进行咨询或通过广东政府采购智慧云平台运维服务说明中提供的其他服务方式获取帮助。 2.供应商参加本项目投标，需要提前办理CA和电子签章，办理方式和注意事项详见供应商操作手册与CA办理指南，指南获取地址：https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。 3.如需缴纳保证金，供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）保函。 4.云平台操作过程中如有相关问题可通过广东省政府采购网（http://gdgpc.czt.gd.gov.cn）下载操作手册查询，或通过云平台公布的在线客服、微信/QQ群、专线电话等方式咨询。 5.请投标/报价人按“远程开标”有关要求，在投标/报价截止时间前上传加密的电子投标/报价文件，未按要求上传的将视为自动放弃投标/报价。 6.在开标/唱价截止时间前，请各投标/报价人核实并确认填写授权代表的姓名与手机号码，若因填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。 7.开标/唱价时，供应商应当使用编制本项目（采购包）电子投标/报价文件时加密所用数字证书开始解密，具体解密时限以开标时现场代理机构人员设置为准。因技术问题导致在规定的时间内无法解密的，可以通过特殊通道上传备用的电子投标/报价文件，投标/报价人需保证上传的备用电子投标/报价文件与加密的电子投标/报价文件版本一致（即两份文件为投标客户端同时生成）。各供应商在参加开标/唱价之前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用。 （三）纸质响应文件份数：成交供应商需在成交公告发布后三个工作日内提供纸质版响应文件1份，供采购人归档。纸质版响应文件必须是通过智慧云平台投标客户端软件生成的加了系统水印的响应文件打印的纸质版。 |
| 19 | 开标解密时长 | 具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向中小企业，采购包专门预留 |

### 三、说明

#### 1.总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及国家和广东省有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为磋商文件的组成部分），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次竞争性磋商项目，是以磋商公告的方式邀请非特定的供应商参加磋商。

#### 2.适用范围

本磋商文件仅适用于本次磋商公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.磋商费用

不论磋商结果如何，供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式磋商的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2联合体各方之间应签订联合体协议书并在响应文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应，若违反规定则其参与的所有响应将视为无效响应。

5.3联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目响应，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与联合体协议书签署方一致。对于需交响应保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业响应说明

6.1对于不接受联合体响应的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

6.2对于接受联合体响应的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业响应

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

8.2供应商不得与采购人就响应价格、响应方案等实质性内容进行磋商，也不得私下接触磋商小组成员。

8.3在确定成交供应商之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。

8.4获得本磋商文件者，须履行本磋商项目下保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传，不得将磋商文件用作本次响应以外的任何用途。

8.5由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开启结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或询价小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除磋商文件另有规定外，响应文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非磋商文件的技术规格中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人按磋商文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

10.2供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

### 四、磋商文件的澄清和修改

1.采购代理机构对磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告在递交响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，代理机构顺延提交响应文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：磋商文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有磋商文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。

4.供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

### 五、响应要求

#### 1.响应登记

供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册并点击登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件（未按上述方式获取磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。

#### 2.响应文件的制作

2.1响应文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由供应商承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排响应文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2供应商应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密响应文件，成功加密后将生成指定格式的电子响应文件和电子备用响应文件。所有响应文件不能进行压缩处理。关于电子磋商报价说明如下：

（1）供应商应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首轮报价表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。磋商总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

（2）磋商报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

（3）磋商报价不得有选择性报价和附有条件的报价，否则将导致响应无效。

2.3如有对多个采购包响应的，要对每个采购包独立制作电子响应文件。

2.4供应商不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开响应，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5供应商须对磋商文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6磋商文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

2.7供应商必须按磋商文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在磋商文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8响应文件以及供应商与采购人、代理机构就有关响应的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

2.9供应商应按磋商文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.响应文件的提交

3.1在响应文件提交截止时间前，供应商须将电子响应文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得响应回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，递交响应文件截止时间结束后，系统将不允许供应商上传响应文件，已上传响应文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交响应文件，按无效响应处理：

（1）至提交响应文件截止时，响应文件未完整上传并取得响应回执的。

（2）响应文件未按响应格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）响应文件损坏或格式不正确的。

#### 4.响应文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回未解密的电子响应文件，并于提交响应文件截止时间前将修改后重新生成的电子响应文件上传至系统，到达响应文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改和更换响应文件。

#### 5.响应文件的解密

到达开启时间后，供应商需携带并使用制作该响应文件的同一数字证书参加开启解密，供应商须在采购代理机构规定的时间内完成响应文件解密，供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密响应文件，将作无效响应处理。

#### 6.响应保证金

6.1响应保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，响应保证金从供应商基本账户递交，由清远市众诚招标代理有限公司代收。具体操作要求详见清远市众诚招标代理有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询清远市众诚招标代理有限公司；请各供应商在响应文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至清远市众诚招标代理有限公司，到账情况以开启时清远市众诚招标代理有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的响应保函、响应保证保险函等形式提交响应保证金的，响应保函或响应保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与响应文件一同递交。

供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开启或评审现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2响应保证金的退还：

（1）供应商在递交响应文件截止时间前放弃响应的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未成交的供应商保证金，在成交供应商发出后5个工作日内原额退还。

（3）成交供应商的响应保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

备注：但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，响应保证金将不予退还并上缴国库：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）供应商在磋商文件规定的响应有效期内撤销其响应；

（3）成交后，无正当理由放弃成交资格；

（4）成交后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和磋商文件规定的其他情形。

#### 7.响应有效期

7.1响应有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长响应有效期的，采购人或采购代理机构可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有供应商。供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商可以拒绝延长有效期，但其响应将会被视为无效，拒绝延长有效期的供应商有权收回其响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，响应有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示响应供应商重新开函，未获得有效保函的响应供应商其响应将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

8.2递交响应文件截止时间前，供应商应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，成交供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未成交供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除磋商文件另有规定外，有下列情形之一的，响应无效：

9.1响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章；

9.2不符合磋商文件中规定的资格要求；

9.3磋商报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及磋商文件规定的其他无效情形。

### 六、磋商、评审和结果确定

#### 1.响应文件的开启

1.1开启程序

工作人员按磋商公告规定的时间进行开启，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称、解密情况和磋商文件规定的需要宣布的其他内容。开启分为现场电子开启和远程电子开启两种。

采用现场电子开启的：供应商的法定代表人或其委托代理人应当按照本磋商公告载明的时间和地点前往参加开启，并携带编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子响应文件的U盘前往开启现场。

采用远程电子开启的：供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本磋商公告载明的时间和模式等要求参加开启。在递交响应文件截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开启时，供应商应当使用编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子响应文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密响应文件，将作无效响应处理。（采用远程电子开启的，各供应商在参加开启以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开启过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子响应文件通道。系统将对上传的备用电子响应文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效响应。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子响应文件的上传，响应将被拒绝，作无效响应处理。

1.2异议

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开启的，视同认可开启结果。

1.3开启时出现下列情况的，视为响应无效处理

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因供应商自身原因，未在规定时间内完成电子响应文件解密的；

（3）如需使用备用电子响应文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子响应文件或提供的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.成交

3.1成交结果公告：

成交供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、上以公告的形式发布成交结果，结果公告的公告期限为 1 个工作日。结果公告同时作为采购代理机构通知除成交供应商外的其他供应商没有成交的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2成交通知书：

采购人或采购代理机构在发布结果公告时，在云平台同步发送至成交供应商。成交供应商可在云平台自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商不得放弃成交。成交供应商放弃成交的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

终止磋商采购活动后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为 1 个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《响应邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（3）认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

（4）提出质疑的日期。

2.3质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：杨颖晖

电话：0763-3889689

传真：0763-3920228

邮箱：qyzc3889689@163.com

地址：清远市清城区人民一路7号附1号凯晴公馆3层03号

邮编：511500

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：清远市清城区财政局

地 址：清远市清城区清碧路2号清远市清城区财政局502室

电 话：0763-3939952

邮 编：511500

传 真：0763-3939952

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评审

### 一、评审要求

#### 1.评审方法

采购包1(源潭镇病媒生物消杀服务项目)：综合评分法,是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评标方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）

#### 2.评审原则

2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

#### 3.磋商小组

3.1磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人及以上单数，其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评审应遵守下列评审纪律：

（1）评审情况不得私自外泄，有关信息由清远市众诚招标代理有限公司统一对外发布。

（2）对清远市众诚招标代理有限公司或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受响应供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照磋商文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）磋商小组各成员应当独立对每个响应供应商的响应文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评审纪律的评委，将取消其评委资格，对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效

4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

4.5不同供应商的响应文件相互混装；

4.6不同供应商的响应保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出。

4.7供应商上传的电子响应文件使用该项目其他响应供应商的数字证书加密的或加盖该项目的其他响应供应商的电子印章的。

说明：在评审过程中发现供应商有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效。同时，项目评审时被认定为串通响应的供应商不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.有下列情形之一的，属于恶意串通响应：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

#### 6.其他响应无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他响应无效条款。

#### 7.终止竞争性磋商采购活动的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》第二十一条第三款，《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

#### 8.确定成交供应商

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选供应商。

#### 9.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）响应文件中首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效响应处理；

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子响应文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。供应商澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其响应无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（源潭镇病媒生物消杀服务项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的供应商应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。

（3）联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且联合体协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小企业声明函》。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

磋商小组根据《资格性审查表》（附表一）和《符合性审查表》（附表二）的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性审查表》和《符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按少数服从多数原则表决决定。

磋商小组对各磋商供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见及时告知报价当事人。

表一资格性审查表：

采购包1（源潭镇病媒生物消杀服务项目）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书扫描件或复印件；如响应供应商为自然人的，提供自然人身份证明扫描件或复印件；如国家另有规定的，则从其规定【分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）扫描件或复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外】。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 响应文件中提供《资格承诺函》（格式详见附件），或提供①2024年任意一个月的依法缴纳税收的证明文件扫描件或复印件。【缴纳税收的证明文件是指：加盖银行业务章的税收回单，或加盖税务部门电子征税专用章的税收电子转账专用完税证，或加盖税务部门公章的纳税证明】；②2024年任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证）扫描件或复印件。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 响应文件中提供《资格承诺函》（格式详见附件），或提供2024年任意一个月的财务报表扫描件或复印件【财务报表须包含资产负债表、利润（或损益）表】。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 响应文件中提供《资格承诺函》（格式详见附件），或提供具备相关设备及专业技术能力的证明材料。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 响应文件中提供《资格承诺函》（格式详见附件）。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为记录名单。同时，不处于“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中被禁止参加政府采购活动的供应商（处罚期限届满的除外）。【采购代理机构于项目进行资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn/shixin/）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，并对供应商信用记录进行甄别。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。（如相关失信记录已失效，供应商需在投标截止时间前提供相关证明资料。）】 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 响应承诺函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 采购包整体专门面向中小企业，参与本项目的供应商全部为符合政策要求的中小企业，不能为大型企业。本项目中小企业划分标准所属行业须为其他未列明行业。残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。【提供有效的《中小企业声明函（工程、服务）》，若为残疾人福利性单位，则提供《残疾人福利性单位声明函》；若为监狱企业，则提供有效的监狱企业证明文件】 |

表二符合性审查表：

采购包1（源潭镇病媒生物消杀服务项目）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应承诺函 | 响应承诺函已提交并符合磋商文件要求，且内容无错误的。 |
| 2 | 法定代表人证明书和授权委托书 | 响应文件中有法定代表人证明书，如响应文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和授权委托书。【须提供人员的身份证（正反面）扫描件或复印件】 |
| 3 | 响应文件的签署和盖章 | 响应文件按照磋商文件规定要求签署和盖章的。【上传整本响应文件】 |
| 4 | 磋商报价 | 磋商下浮率报价在规定的报价范围内，且是固定唯一值的； 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商应能证明其报价合理性的。 |
| 5 | 响应文件没有磋商文件中规定的其它无效投标条款的 | 响应文件没有磋商文件中规定的其它无效投标条款的。【上传整本响应文件】 |
| 6 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。参照响应承诺函相关承诺格式内容。 |

#### 2.响应文件澄清

2.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当在评审过程中发起在线澄清，要求供应商针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开启环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

供应商需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因供应商联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.3磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正。

#### 3.磋商

3.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

#### 4.最后报价

4.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.3除法规规定的特殊性情形外，提交最后报价的供应商不得少于3家。

#### 5.详细评审

采购包1(源潭镇病媒生物消杀服务项目):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分35.0分 技术部分55.0分 报价得分10.0分 |  |
| 技术部分 |  | 对整体项目的现状情况了解程度和项目重点、难点和关键点分析 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;4.0;7.0;10.0;） | 1、响应供应商按采购需求编制方案，方案包含《第二章 采购需求》“其他商务需求”中的“对整体项目的现状情况了解程度和项目重点、难点和关键点分析”列明的内容，符合内容要求的，得基础分3分。 2、在包含上述内容基础上根据方案的合理性和可行性进行评分： 1)对本项目背景和辖区地点的现状情况了解程度全面准确，且重点、难点和关键点分析全面、准确，可操作性强的，得7分； 2)对本项目背景和辖区地点的现状情况比较了解，且重点、难点和关键点分析较为全面，可操作性较强的，得4分； 3)对本项目背景和辖区地点的现状情况了解程度较差，且重点、难点和关键点分析不够全面，可操作性差的，得1分； 3、无相关描述不得分。 |
|  |  | 项目实施组织方案 (15.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;6.0;9.0;12.0;15.0;） | 1、响应供应商按采购需求编制方案，方案包含《第二章 采购需求》“其他商务需求”中的“项目实施组织方案”列明的内容，符合内容要求的，得基础分3分。 2、在包含上述内容基础上根据方案的合理性和可行性进行评分： 1)项目实施组织方案详细合理可行，得12分； 2)项目实施组织方案较详细合理可行，得9分； 3)项目实施组织方案合理性、可行性较一般，得6分； 4)项目实施组织方案合理性、可行性较低，得3分； 3、无相关描述不得分。 |
|  |  | 项目质量保障措施 (15.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;6.0;9.0;12.0;15.0;） | 1、响应供应商按采购需求编制方案，方案包含《第二章 采购需求》“其他商务需求”中的“项目质量保障措施”列明的内容，符合内容要求的，得基础分3分。 2、在包含上述内容基础上根据方案的合理性和可行性进行评分： 1)项目质量保障措施详细合理可行，得12分； 2)项目质量保障措施较详细合理可行，得9分； 3)项目质量保障措施合理性、可行性较一般，得6分； 4)项目质量保障措施合理性、可行性较低，得3分； 3、无相关描述不得分。 |
|  |  | 应急处理措施 (15.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;6.0;9.0;12.0;15.0;） | 1、响应供应商按采购需求编制方案，方案包含《第二章 采购需求》“其他商务需求”中的“应急处理措施”列明的内容，符合内容要求的，得基础分3分。 2、在包含上述内容基础上根据方案的合理性和可行性进行评分： 1)应急处理措施合理性、可行性较低，得12分； 2)应急处理措施较详细合理可行，得9分； 3)应急处理措施合理性、可行性较一般，得6分； 4)应急处理措施合理性、可行性较低，得3分； 3、无相关描述不得分。 |
| 商务部分 |  | 服务响应时间 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | 根据响应供应商的服务响应时间进行评审： 1）响应供应商承诺在每次接到采购人服务通知后，在10分钟内响应，30分钟内到达服务点的，得5分； 2）响应供应商承诺在每次接到采购人服务通知后，在20分钟内响应，40分钟内到达服务点的，得3分； 3）响应供应商承诺在每次接到采购人服务通知后，在30分钟内响应，60分钟内到达服务点的，得1分； 4）其他情况不得分。 【提供承诺函作为为评审依据，承诺函格式自定。】 |
|  |  | 拟本项目投入专业设备 (9.0分) | 根据供应商拟投入本项目设备设施进行评分：每提供1台超低容量喷雾器或背负式喷雾器或烟雾机的，得3分，本项最高得9分。 【须同时提供①设备购买发票（或设备租赁合同，租赁期至少在一年或以上）复印件或扫描件和②设备照片。拟投入的专业设备名称与评审项要求设备名称存在文字差异，但与评审项要求的设备具有同一使用功能，供应商提供设备厂家的彩页或者说明。未提供或提供不全或证明材料不清晰评委无法辨认，则不得分。】 |
|  |  | 拟派项目团队人员的情况 (9.0分) | 拟投入本项目团队人员中具备有害生物防制员证书的，每提供一名得3分，本项最高9分。 【须同时提供人员的相关证书和劳动合同（或2024年任意一个月的响应供应商为其购买社会保险证明文件）复印件或扫描件作为评审依据。未提供或提供不全或证明材料不清晰评委无法辨认，则不得分。】 |
|  |  | 同类项目业绩情况 (12.0分) | 响应供应商自2022年1月1日至本项目磋商文件递交截止时间，承担过病媒生物消杀或除四害项目的： 每提供1个有效业绩得3分，没有业绩或没有按要求提供完整的业绩证明材料的不得分，本项最高得12分。 【提供合同关键页（必须包含：签约时间、项目名称、项目内容、双方盖章）扫描件或复印件加盖响应供应商公章作为评审依据。业绩时间以合同签订日期为准。未提供或提供不全或证明材料不清晰评委无法辨认，则不得分。】 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (10.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值（注：满足招标文件要求且投标价格最高的投标报价为评标基准价。）最高报价不是中标的唯一依据。【注：满足招标文件要求且“XXXX”报价最高（相当于投标价格最低）的为评标基准价。如：投标报价XXXX 60%为报价最高，评标基准价为 1-60%=40%，得满分 ；有投标报价为 50%，投标报价为 1-50%=50%；以此类推。】因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 6.汇总、排序

采购包1：

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，由谈判小组采取随机抽取的方式确定。排名第一的谈判供应商为第一成交候选人，排名第二的谈判供应商为第二成交候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌谈判供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌谈判供应商不作为成交候选人）。

#### 7.其他无效响应的情形：

（1）评审期间，供应商没有按磋商小组的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的。

（2）响应文件提供虚假材料的。

（3）供应商以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的。

（4）供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（6）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

广东省政府采购

合　同　书

采购计划编号：

项目编号：

项目名称：

合同通用条款（最终按照采购文件和成交供应商响应文件的约定签订书面合同）

甲    方（采购人）：

电    话：                传  真：           地  址：

乙    方（成交供应商）：

电    话：                传  真：           地  址：

根据源潭镇病媒生物消杀服务项目（项目编号：QYZCZB-24ZB015）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

1、合同金额：（大写）：壹佰伍拾万元（￥1500000.00元）。

2、成交下浮率：     %；合同单价＝最高单价限价×（1-成交下浮率）

3、合同金额包括所承接单个子项目实施和验收手续费用的所有工作内容（即包括卫生杀虫剂、鼠药、物理防制措施、办公费、人工费、税费、消杀器械耗损、成交服务费等）。

二、合同单价一览表

| 子项目服务内容 |  |  | 计量单位 | 单价（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病媒生物防制 | 室内消杀(包括老鼠、蟑螂、苍蝇、蛟子) | 1000㎡以下 | 次 |  | 1、1000㎡(含 1000㎡)以下收费按次数计算，需增加消杀次数的另计。 2、1000㎡(不含 1000㎡)以上收费按室内实际消杀面积计算，需增加消杀次数的另计。 3、其他有害生物防制可参照本标准执行。 |
|  |  | 1000㎡-10000㎡ | ㎡/次 |  |  |
|  |  | 10001㎡或以上 | ㎡/次 |  |  |
|  | 室外消杀(包括老鼠、蟑螂、苍蝇、蛟子) | 市政公共场所、公园、绿化带、道路、排水管网等 | ㎡/次 |  | 按消杀范围的面积计算 |
| 消杀消毒 | 消毒杀毒（泡腾片+氯氰菊酯水乳剂） | / | ㎡/次 |  | 按消杀范围的面积计算 |
| 备注：根据实际需要，本项目服务收费参考广东省病媒生物防治控制中心文件[2020]007号文件关于制订《有害生物防制有偿服务指导价格》的通知的标准，如实施中发生其他服务内容的，根据实际发生的情况报采购人同意后增补，并提交甲方或委托第三方审定。 |  |  |  |  |  |

三、合同履约要求

1.按照合同生效之日起3年或达到本项目合同履约完毕的条件。

2.达到以下条件之一时，则视为合同履约完毕，甲方与乙方可以继续履行合同终止前双方的权利义务，但不得增加新的项目。合同履约完毕的条件如下：

（1）在合同约定的项目服务期限内，乙方的结算总额提前达到其合同总金额（1500000元）上限。但在个别项目不可分割的情况下，根据政府采购法的相关规定，乙方的最终结算额度可以上浮不超过合同金额的10%以内。

（2）乙方的结算总额未达到其合同总金额（1500000元）上限，但服务期限达到合同约定的项目服务截止时间。

四、服务内容及技术标准：

（一）药物技术

1、要根据本地抗药性监测结果选择施药器械、药物、剂型、剂量等。

2、所用药物须提供药物三证

（1）农业部颁发的农药登记证或农药临时登记证。

（2）工业和信息化部颁发的农药生产批准证书或省级农业部门颁发的制造企业农药生产许可证。

（3）质量技术监督部门或企业标准信息公共服务平台备案的产品企业标准封面。

3、剂型应选择合理满足国家相关要求，科学合理、交替规范使用药物，防止产生耐药性。

4、无过度用药现象。

5、不得使用假药、国家禁用药物。

（二）技术人员及相关要求

1、成立服务项目小组：有项目经理、技术人员、文档管理和后勤保障，人员分工安排清晰，有组织，有秩序，统一管理统一考评。

2、制定有病媒生物防制操作规程及相应药械操作规定，不同环境防制方法选择合理，先开展侵害调查和孳生地调查治理，制定防制方案，实施防制措施，并定期开展效果评价。

3、作业安全措施

（1）建立健全药物管理制度，实行专人保管、专仓贮存、出入库登记的药物安全保管措施。

（2）施工人员严格安全生产规定，实施操作时，必须穿着专用工作服、安全帽、防毒口罩、防护手套和劳保鞋。严禁施工现场和操作期间抽烟与进食。对沾到皮肤上的药液要及时清洗。作业完毕后应及时清洗工具和双手、头脸等外露部位。对药剂过敏的人员，不能进行施药操作。

（3）要加强对环境的保护，严禁向周围植物随意喷药。严禁将清洗工具的污水随意倾倒。严禁把用空的废弃物随意乱抛。

（4）烟雾机在使用时应要机器启动和操作时，喷口应远离易燃易爆物品。药液喷射管是热元件，严禁与人体接触，更要阻止小孩靠近，以防烫伤。

（5）作业人员应站在上风向工作，遵循顺风、退步、换班喷洒的原则，3级以上风力时应暂停作业。

（6）药物配制应用定量容器，准确称量，按规定浓度配制。配药场所应保持空气流通，空气中药物浓度不得超过国家规定的最高容许浓度。在室外配药时，人应站在上风向。药液应随用随配，根据用量进行配制，不得随意倾倒。

（7）工作期间人员如果出现药物中毒，尽快让中毒者离开现场，对中毒者采取急救措施后带上农药包装物或标签尽快就近送医院治疗。

4、开展技术指导。在开展镇区公共环境消杀的过程中，还需要配合市甲方加强和开展除“四害”的宣传发动工作，坚持广泛发动群众，提高市民的卫生意识，积极开展除“四害”消杀工作。在防治技术上、在行动组织上坚持科学方法，实行“以块为主，条块结合，块块负责，条条保证，综合治理”的方针，采取以控制、消除“四害”孳生地为主，化学防治并辅的综合防治措施。在统一行动工作的开展过程中，需要提供技术指导工作。

（三）工作内容

1、根据《清远市病媒生物预防控制工作管理办法》等文件精神，以及进一步巩固广东省卫生城镇，为预防、控制和消除病媒生物危害，防止相关传染病发生与传播，开展病媒生物消杀服务工作，重点对源潭镇辖区范围(场所)内的大街小巷、市场、垃圾站（点）、厕所、绿化带、公厕、下水道、窑井等病媒生物擎生和栖息重点场所消杀控制，主要包括采用熏蒸和喷杀方式灭蚊蝇，投放毒谷和药物填塞鼠洞方式灭鼠等。同时按属地管理原则接受社区监督，有完整服务记录。

2、配合做好源潭镇区内病媒生物危害应急处置工作，服务期内一旦出现本地病例需要积极做好相应的消杀工作。

3、配合做好居民虫情报告处置，并有处置记录。

4、全程配合全镇集中开展病媒生物统一防制活动。

5、按照病媒生物种类消长或迎接考核检查需要增加消杀频次。

6、继续加强对现有灭鼠毒饵站的管理和维护，灭鼠毒饵站内始终保持有新鲜毒饵，无外溢。

7、开展重点行业及重点场所病媒生物侵害调查，有调查记录。

8、开展各类病媒生物孳生地或孳生场所调查，有调查处置记录台账。

9、开展病媒生物控制效果（自查）评价，有评价资料。

10、完善病媒生物防制工作相关资料的整理和归档，制备完整病媒生物防制迎检材料。

11、配合甲方做好其他病媒生物防制工作事宜。

（四）工作标准

1、鼠类：中华人民共和国国家标准《病媒生物密度控制水平一鼠类》GB/T27770-2011。

2、蚊类：中华人民共和国国家标准《病媒生物密度控制水平一蚊类》GB/T27771-2011。

3、蝇类：中华人民共和国国家标准《病媒生物密度控制水平一蝇类》GB/T27772-2011。

4、蟑螂：中华人民共和国国家标准《病媒生物密度控制水平一蜚蠊》GB/T27773-2011。

以上四项均达到 C 级标准或以上。

（五）工作措施

1、老鼠防制

（1）对源潭镇范围的毒鼠屋全面检查，清理毒饵残渣，潮湿的鼠屋清理晾干后再投放药剂。

（2）在源潭镇范围全面寻找老鼠隐蔽活动的场所，有针对性地进行投放灭鼠药饵。

（3）对源潭镇范围内密度高的场所进行重点投药，并根据鼠药的投放原则，每堆20-25克。

（4）投放鼠药后每天检查一次，连续3-5天，发现老鼠盗食及时补投，吃多少补多少，吃光加倍补投，保持长期有灭鼠毒饵存在。

（5）对源潭镇范围内公共外环境全方位实行清理死鼠、无害化处理鼠尸、堵鼠洞、清鼠粪，并记录现场情况。

2、蚊虫防制

（1）对源潭镇范围内公共外环境全面清理各种容器积水，翻盆倒罐倾倒容器积水，包括废旧轮胎、缸、罐、塑料容器、罐盒、玻璃瓶、泡沫饭盒等积水物清洁干净。

（2）对污水沟、下水道、沉沙井、无法清除的积水投放倍硫磷、苏云金杆菌等有机磷药物处理。

（3）对源潭镇范围内公共外环境的绿化带、花基等进行药物滞留喷杀，杀灭栖息停留的成幼蚊。

（4）对源潭镇范围内的公共休闲，活动集中的场所等进行卫生药物喷洒，尽快降低蚊、蝇、蟑等病媒生物的危害。

（5）用烟雾机对源潭镇范围内公共外环境下水道、沉沙井、污水沟、电缆沟、地线沟等进行热烟雾熏杀，杀灭蚊虫、蟑螂。

3、苍蝇防制

（1）对源潭镇范围内公共外环境的垃圾收集点（桶）、垃圾屋、卫生死角、污物堆（池）、绿化带等地进行滞留喷杀处理蝇的孳生。

（2）对源潭镇范围内公共外环境的绿化带、花基进行大面积喷洒灭成蝇。

（3）对源潭镇范围内公共外环境的垃圾（桶）、垃圾屋、垃圾中转站、进行药物滞留喷杀。

4、蟑螂防制

（1）对源潭镇范围内公共外环境范围内的沟渠、下水道、沙井口用热雾剂杀灭蟑螂（专用设备）。

（2）对源潭镇范围内公共外环境范围内的垃圾收集点（桶）、公厕、化粪池、沙井等孳生地进行药物喷杀处理，防止蟑螂孳生。

（3）清除市场、商店外存在的蟑迹（包括活蟑、蟑尸、蟑粪、卵鞘、残存肢、体、翅、蜕皮），防止蟑螂聚居繁殖。

（六）记录资料

全部作业过程，均采取“表格（含照片）记录”与“电脑存档”相结合的方式来完成，制定统一的调查、投药、检查登记文书表格，施工组每天的工作记录详细明确，并将记录表格（含照片）全面输入电脑存档，以作为下一步消杀行动和施工效果考核的重要依据。

五、验收要求

1、验收时间：乙方项目完成后，认为达到服务要求的，应向甲方提出书面验收申请，甲方无异议的，7个日历天内组织验收，验收应在甲方与乙方双方共同参加下进行。

2、验收内容：本服务项目的采购需求内容已全部完成。

3、验收按照国家或行业有关规定、规范进行（若无相关的规定、规范可双方协商验收）。

4、验收时如发现服务内容不符合项目需求规定之情形，甲方应作出详尽的现场记录，并交由乙方签字确认，或由甲方与乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

六、服务及考核要求

1、乙方组织专业人员，对源潭镇区公共环境进行病媒生物防制摸底调查， 制定施工和技术方案。工作流程、作业地点、用药效果等，每次消杀服务工作要有明细报表。

2、乙方服务频次按甲方的实际工作安排，如出现病媒生物密度监测结果不达标或迎检需要增加消杀频次的按甲方要求随时配合增加频次，以确保消杀效果。

3、乙方必须按甲方项目实际情况及工作需要进行作业（如有违约情况甲方有权拒绝付款）。

4、每个子项目服务完成后，鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准 C 级要求。

5、在服务区域内开展常态化消杀，消杀不到位的、每发现一次，扣除当次消杀服务费的5%。如发现乙方使用违禁药品的，甲方将终止合同关系，并拒付服务费造成严重后果的，将依法追究乙方法律责任。乙方应建立药品储存、分发、使用、回收制度和出入库登记等制度，经检查药品消杀记录制度不落实，药械使用不科学、不规范，消杀人员防护不到位，将扣除下一期结算费用的3%。

七、售后服务

1、乙方严格按实施方案执行，服务质量按照中华人民共和国国家标准《病媒生物密度控制水平一鼠类》GB/T27770-2011、《病媒生物密度控制水平一蚊类》GB/T27771-2011、中华人民共和国国家标准《病媒生物密度控制水平一蝇类》GB/T27772-2011、中华人民共和国国家标准《病媒生物密度控制水平一蜚蠊》GB/T27773-2011中确定的四害消杀标准执行。鼠类、蚊虫、蝇类、蟑螂密度控制水平达到C级以上。

2、安全生产管理承诺

1）严格按照作业方案的安全制度执行。保证在工作中做好个人防护，不发生任何重大安全事故和泄密事件。如在提供服务工作的期间出现因成交供应商管理失误、员工操作不当所造成的任何损失，成交供应商将予以承担。

2）乙方派驻本项目服务的工作人员均经培训合格，并按要求持证上岗。

3）乙方在本项目服务期间自觉接受相关部门和上级业务部门的监督和管理，对其提出的意见和建议30分钟内做出响应，1小时内到达现场。

4）乙方在为项目提供病媒生物防制（除“四害”）消杀服务期间坚持“以人为本，健康环保”的原则，采取高效低毒对人体无公害的方法进行消杀服务，保证所有服务用药持有“三证”并符合政府部门规定要求，否则愿意接受主管部门的相关处罚。

3、乙方承诺服务期间每次消杀服务结果均达到双方约定要求，如验收不合格将对项目服务质量进行整改，直至整改合格通过验收为止。

4、保障、应急服务承诺

1）乙方做好每次国家、省、市、区检查团线路图必检单位的内、外环境病媒生物防制（除“四害”）工作。迎检前加强消杀力度，确保四害密度指标达到国家规定的标准，使迎检工作的顺利进行。

2）乙方承诺在发生突发公共卫生事件情况下，根据上级的指令开展突发公共卫生的应急控制、技术指导和保障工作。成立有不少于3人应急队，能迅速加派人手进行疫点应急消杀，降低四害密度指标。

3）乙方应指导范围内重点单位配置相关设备设施，为确保相关单位实施病媒生物防制（除“四害”）工作质量。

4）乙方承诺协助指导各单位的病媒生物防制（除“四害”）消杀工作。

5）乙方应提供培训服务，为保障项目的病媒生物防制（除“四害”）质量，派出技术人员为项目相关负责部门及人员提供有害生物科普知识讲座，致力提高市民防虫害意识。

6）乙方应应用国内推行的绿色有害生物管理，为了减少杀虫剂对环境的污染，在项目范围内推行绿色有害生物管理，使用环保清洁的绿篱技术防治成蚊，制作投放诱卵器消灭幼虫，施放环保缓释剂处理大中小型积水蚊虫孳生地，营造绿色友好环境。

八、付款方式：

1、由甲方按下列程序付款：

（1）每个子项目进行独立验收，结算金额按每个子项目或每个季度支付一次。

（2）本项目的每个子项目，均按项目合同单价乘以实际工作量进行结算。计算公式如下：结算价＝合同单价×实际工作量。实际工作量以实际发生并由甲方书面确认的为准，任何单位或个人以口头表述均属无效。乙方应交纳的各种规费和税金和其它项目费用等，均应包括在各个子项目结算价中。

2、乙方凭以下有效文件向甲方请款：

1）合同；

2）乙方开具的正式发票；

3）成交通知书；

4）验收报告（加盖甲方公章）。

3、因甲方使用的是财政资金，前款规定的付款时限为甲方向财政拨款部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政拨款部门审核及拨付到账所需的时间），甲方在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期履行支付义务。

4、甲方支付款项前，乙方应向甲方提供与支付金额相符的有效发票。乙方未能如期提供的，甲方有权顺延付款时限，甲方因此而顺延付款时限的，不减轻或免除成交供应商根据本合同约定应履行的各项义务和承担的各项责任。

九、知识产权产权归属

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

十、保密

项目实施过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

1、未经乙方事先书面同意，甲方不得将由乙方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2、除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是乙方的财产。如果乙方有要求，甲方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给乙方。

十一、违约责任与赔偿损失：

1、乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的3‰的违约金。

4、对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：

5、其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

十二、争端的解决：

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十四、税费：

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十五、其它：

1、本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十六、合同生效：

1、合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

2、合同壹式___份，其中甲乙双方各执___份，采购代理机构执壹份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 签订地点： |  |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |
|  | 开户名称： |
|  | 银行账号： |
|  | 开 户 行： |

## 第六章 响应文件格式与要求

供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.供应商参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交响应文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效响应处理。

6. 按照磋商文件要求，供应商应当提交的资格、资信证明文件。

# 响应文件封面

# （项目名称）

# 响应文件封面

#### （正本/副本）

#### 采购计划编号：441802-2024-01893

#### 采购项目编号：QYZCZB-24ZB015

#### 所响应采购包：第 包

#### （供应商名称）

#### 年 月 日

#### 响应文件目录

一、响应承诺函

二、首轮报价表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、响应保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同响应协议书

十五、供应商业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 响 应 承 诺 函

致：清远市众诚招标代理有限公司

你方组织的“源潭镇病媒生物消杀服务项目”项目的竞争性磋商[采购项目编号为：QYZCZB-24ZB015]，我方愿参与响应。

我方确认收到贵方提供的“源潭镇病媒生物消杀服务项目”项目的磋商文件的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权力。

(供应商名称)作为供应商正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本响应的一切事宜。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按磋商文件提供的全部货物（工程、服务）与相关服务的磋商总价详见《首轮报价表》。

（二）本响应文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至响应截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开启日之后，响应有效期之内撤回响应或成交后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还响应保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低磋商价或任何贵方可能收到的响应。

（六）我方如果成交，将保证履行磋商文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方磋商报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为成交供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，磋商小组可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________，电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________，职 务：__________________

法定代表人或授权委托人（签字）：__________________

加盖公章：__________________

日  期：__________________

### 格式二：

#### 首轮报价表

注:采用电子响应的项目无需编制该表格，响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成首轮报价表﹐若在响应文件中出现非系统生成的首轮报价表﹐且与投标客户端生成的首轮报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 响应报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

供应商签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注:采用电子响应的项目无需编制该表格，响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

采购包：

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖供应商公章）

供应商名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

### 格式五：

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________________________________________

供应商名称（盖章）：__________________

地  址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职  务：__________________

日  期：__________________

### 格式六：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司响应授权的分公司，可以提供响应分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：清远市众诚招标代理有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“源潭镇病媒生物消杀服务项目”项目采购[采购项目编号为QYZCZB-24ZB015]的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：__________________

地  址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职  务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职  务：__________________

日  期：__________________

### 格式七：

#### 响应保证金

响应文件要求递交响应保证金的，供应商应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式九：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：清远市清城区源潭镇人民政府

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。在实际操作中，供应商希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同响应协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若成交，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体成交，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如成交，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式____份，随响应文件装订____份，送采购人____份，联合体成员各一份；副本一式____份，联合体成员各执____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 响应供应商业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按磋商文件要求附销售或服务合同复印件。

### 格式十六：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 磋商文件规定的技术和服务要求 | 响应文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“磋商文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

2.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志， 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 磋商文件规定的商务条件 | 响应文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“磋商文件规定的商务条件”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2.供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

3.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志， 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.磋商文件要求提供的其他资料。

2.供应商认为需提供的其他资料。

### 格式二十：

（若采购人支付代理服务费，则无需出具此承诺书）

#### 代理服务费缴纳承诺函

致：清远市众诚招标代理有限公司

我单位参加贵公司组织的源潭镇病媒生物消杀服务项目（采购项目编号：QYZCZB-24ZB015），作出如下承诺：

1、完全响应磋商文件中要求的条款，若提供虚假资料将作为无效响应处理，并接受相关部门的处罚。

2、我单位若被选为成交供应商，承诺按照规定缴纳代理服务费。代理服务费包括组织专家对审查供应商资格、答疑、组织磋商、评审、确定成交供应商，以及提供采购前期咨询、协调合同的签订等服务，按______支付。

3、如我公司被选为成交供应商，在成交结果公示后3日内向采购代理机构指定账户缴付代理服务费。

特此承诺！

供应商法定名称（公章）；_____________________

供应商法定地址：_____________________

供应商授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 供应商需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：供应商完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为供应商同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为响应无效。

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

#### 询问函

清远市众诚招标代理有限公司

我单位已登记并准备参与“源潭镇病媒生物消杀服务项目”项目（采购项目编号：QYZCZB-24ZB015 ）的响应活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

日  期：__________________

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：__________________________________________

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

磋商文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期：_____________________

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

磋商文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向____________________提出质疑，质疑事项为：________________________________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：____________________

事实依据：____________________

法律依据：____________________

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)：_________公章________

日期：_____________________

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十三：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标（响应）担保函的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标（响应）保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保函自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：________________联系电话：_______________

___年___月___日

### 格式二十五：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日