为了保障学校食堂的正常运转，符合相关卫生及消防安全要求，特需要对厨房排烟系统清洁及四害消杀治理，

	厨房排烟系统清洁内容清单

	项目
	规格
	数量
	施工频率及施工要求

	烟罩及顶部副烟管清洗
	不锈钢
	14米
	每季度一次，每次施工不低于三人一组8小时工作时间，提供清洗前后照片和排烟记录报告。


	排烟管道内部清洗
	不锈钢
	15米
	

	抽风机内部清洗
	5.5kw
	1台
	

	油烟净化器清洗
	16000风量
	1台
	

	新风管道
	15米
	1根
	

	四害消杀内容清单

	厨房、仓库、餐区等
	老鼠、蟑螂、蚂蚁、蚊虫等有害生物
	1590平方米
	1、开学期间每月四次，每次施工不低于3小时工作时间

2、放假期间，每月两次，开学对厨房做一次整体消毒处理。

3、提供每次进校前后签到记录表和学校现场负责人签字。

4、提供鼠密度等报告。

	付款方式
	半年一付

	备注：
	因为本项目涉及高空清洗作业，有限空间作业、带电施工及四害消杀作业等，按照国家法律要求，施工方需要具备相关资质和从业人员证书如下：

1、油烟道清洗服务企业资质证书

2、高空清洗悬吊作业企业证书

3、贵阳市应急管理局颁发的【安全生产管理员】证书

4、来校区施工的人员需电工证、高空作业证、油烟清洗作业证、有害生物防制员、并且提供相关作业人员的社保证明及意外伤害保险证明
5、企业安全生产资格证

6、提供贵阳市有害生物防制协会颁发的机构能力证书

7、提供油烟空间作业证书


